СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

до 2030 ГОДА

2025 год

Оглавление

- Общие положения                                                                                        3

- Характеристика муниципального образования                                    4

- Характеристика системы теплоснабжения                                            5

# 1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения содержит материалы по функционированию системы теплоснабжения Николаевского сельское поселение Щербиновского муниципального района Краснодарского края.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Николаевского сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края является:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.12.2022);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации № 565, Министерства регионального развития Российской Федерации № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- Генеральный план Николаевского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края.

Схема теплоснабжения Николаевского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение;

- обеспечение жителей Николаевского сельского поселения тепловой энергией;

# 2. Характеристика муниципального образования

Николаевское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края – основано в 1820 году.

В состав Николаевского сельского поселения входит один населенный пункт.

Общая площадь Николаевского сельского поселения составляет: 6743 га

Численность населения Николаевского сельского поселения на 2025 год составила 1306 тыс. человек.

Расстояние от центра Николаевского сельского поселения составляет до станицы Старощербиновской, составляет – 16 км.

Климат Николаевского сельского поселения Щербиновского района:

Николаевское сельское поселение находится в 16 километрах от районного центра станицы Старощербиновской, поэтому климатические условия даны для всего Щербиновского района.

Щербиновский район расположен в пределах Приазовской климатической провинции недостаточного увлажнения, которая входит в состав климатической области Северного склона Большого Кавказа и равнин Предкавказья. Указанная территория подвержена воздействию умеренных и тропических воздушных масс. Наибольшее понижение температуры при незначительной облачности в слабых северо-западных ветрах приносит антициклон с Гренландской области высокого давления. Кратковременное понижение температуры воздуха, проявляющиеся в любое время года, связаны с полярным максимумом, зарождающимся в Ледовитом океане.

В области Атлантического океана образуются воздушные массы, которые зимой обуславливают умеренно-прохладную, а летом теплую погоду. Сильные северо-восточные ветры, возникающие в Аралокаспийской области, зимой сопровождаются вьюгами и понижением температуры, а в теплое время года являются причиной образования суховеев и пыльных бурь.

Безморозный период продолжается 184-200 дней. Заморозки наблюдаются в начале ноября и оканчиваются в середине марта. Глубина промерзания почвы в данном районе составляет - 0,8 м.

Среднегодовое количество осадков в районе составляет 450-550 мм. По количеству осадков район характеризуется, как зона недостаточного увлажнения.

Для района характерен следующий ветровой режим: зимой преобладают восточные ветры, летом юго-западные.

Общая характеристика поселения приведена в таблице №1.

Таблица №1. Общая характеристика Николаевского сельского поселения

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | га | 6743 |
| Численность населения | чел. | 1306 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | +10 |
| Средняя температура отопительного периода | С0 | +6 |
| Глубина промерзания почвы: |  |  |
| средняя | мм | 80 |
| наибольшая | мм | 100 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 450-550 |
| Направление господствующих ветров |  | восточное |
| Падение рельефа | м | 1-2,5 |
| Средний уклон | % | 1-3 |

3. Характеристика системы теплоснабжения.

Общая площадь жилого фонда Николаевского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края составляет – 33419,1 м2.

Зона жилой застройки состоит из частных домовладений, оборудованных индивидуальными источниками тепловой энергии.

В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Данная застройка в основном представлена домами одно-, двух квартирного типа, а также кирпичными коттеджного типа. Эти здания не присоединены к централизованным системам теплоснабжения. Теплоснабжение указанных потребителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов или от печного отопления.

Также к зонам индивидуального теплоснабжения относятся котельные, которые обеспечивают тепловой энергией школы, дома культуры, администрации и т.п., находящиеся на территориях территориальных отделов Николаевского сельского поселения. Перечень потребителей с индивидуальными источниками теплоснабжения указан в таблице 2.

Таблица 2 Потребители с индивидуальными источниками теплоснабжения

| № п/п | Наименование учреждения | Тип социального учреждения | Адрес учреждения | Отопление осуществаляется |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственная котельная | Централиз. отопление | Альтернатив. источники отопления |
| 1 | МБУ СОШ №8 | Школа | Краснодарский край, Щербиновский район, с. Николаевка, ул. Первомайская, д. 31. | да | нет | нет |
| 2 | МДОАУ №16 | Детский сад | Краснодарский край, Щербиновский район, село Николаевка, ул Горького, д. 61 | да | нет | нет |
| 3 | Администрация Николаевского сельского поселения Щербиновского района | Администрация | Краснодарский край, Щербиновский район, с. Николаевка, ул.2-я Пятилетка, 36. | да | нет | нет |
| 4 | МБУК Николаевский СДК | Дом культуры | Краснодарский край, Щербиновский район, с. Николаевка, ул. 2-я Пятилетка, д. 7 | да | нет | нет |
| 5 | МКУК Николаевская сельская библиотека | Библиотека | Краснодарский край, Щербиновский район, с. Николаевка, ул. 2-я Пятилетка, д. 7 | нет | нет | нет |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | Амбулатория, здравпункт, медпункт | Краснодарский край, Щербиновский район, село Николаевка, ул Горького, д. 13 | да | нет | нет |
| 7 | АО «50 лет Октября» |  | Краснодарский край, Щербиновский район, с. Николаевка, ул. Горького, д. 42. | да | нет | нет |