	
	Общество с ограниченной ответственностью

Научно-внедренческий центр

«ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»


305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

Тел. (4712) 58-45-22, E-mail: info@terplan.pro, www.terplan.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

[image: image1.png]



ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом 

№  0318300018318000066-0173373-01 от 15.05.2018 г.)
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2
Курск 2018 г.

	Заказчик
	Администрация Щербиновского

района

	
	

	Исполнитель
	ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»


ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 СТАРОЩЕРБИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом 

№  0318300018318000066-0173373-01 от 15.05.2018 г.)
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2
Директор               




Назин О.С
Главный архитектор проекта


Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 




Ткаченко Н.С.

г. Курск  2018 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Назин О.С.


—  директор
Сабельников А.Н.

—  главный архитектор проекта

Ткаченко Н.С.

—  руководитель проекта

Ашурков В.В.

—  архитектор

Шуклин Г.С.


—  архитектор

Васильева М.С.

—  зам.нач. отдела экономического анализа

Щербакова А.А.

—  инженер

Яковенко А.А.

—  инженер-картограф

Коржавин А.Е.

—  инженер-картограф

Толмачева Н.А.

—  инженер-менеджер ГИС

Гальчанский К.Б.

 —  гео-системный администратор

6ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


8МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА


81.  Анализ современного состояния планируемой территории


81.1.  Характеристика природных условий


81.1.1. Климатические условия


101.1.2. Геоморфология


111.1.3. Тектоническое строение, неотектоника


111.1.4. Геологическое строение


131.1.5. Гидрогеологические условия


151.1.6. Почвы и растительность


161.1.7. Принципы инженерно-геологического районирования


181.2.  Краткая историческая справка


201.3. Расположение Старощербиновского сельского поселения


201.3.1. Административное устройство муниципального образования


201.3.2. Экономическая база развития муниципального образования


241.4. Существующая территориально-планировочная организация  Старощербиновского сельского поселения


251.4.1. Существующая территориально-планировочная организация


271.4.2. Численность населения Старощербиновского сельского поселения


281.4.3. Существующее распределение жилищного фонда


281.4.4. Структура обслуживания


361.4.5. Санитарное состояние


371.4.6. Баланс современного использования земель


371.4.7.  Баланс современного использования территории


382. Проблемы и направления комплексного развития


392.1.  Перечень основных факторов риска возникновения


403. Обоснование предложений по территориальному планированию


403.1. Тенденции и приоритеты экономического развития


413.2. Расчет перспективной численности населения


423.3. Расчет селитебной территории


433.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания


45ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ


454. Цели и задачи территориального планирования


454.1. Положение генерального плана в системе документов


464.2. Особенности разработки генерального плана


484.3. Цели и задачи территориального планирования


505. Перечень мероприятий по территориальному планированию


505.1. Планировочная организация территории


525.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация


545.2. Функциональное зонирование территории


605.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории


615.3. Функциональное зонирование территории населенного пункта


625.3.1. Жилая зона


635.3.2. Жилая застройка. Жилищный фонд


645.3.3. Общественно-деловая зона


645.3.3.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения


755.3.4. Производственная зона


765.3.5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры


775.3.6. Рекреационная зона


785.3.7. Зона специального назначения


795.3.8. Зоны особо охраняемых территорий


805.3.9. Зоны охраны объектов культурного наследия


825.3.10. Зоны сельскохозяйственного назначения


835.4. Первая очередь строительства


835.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории


855.5.1. Организация поверхностного стока и улучшение


885.5.2.  Защита от опасных физико-геологических процессов


945.5.3. Мероприятия по берегоукреплению


945.5.4. Устройство набережных


955.5.5. Агролесомелиорация


965.5.6. Особые условия строительства


975.5.7. Заключение и рекомендации по строительству


995.6.  Инженерное оборудование территории


995.6.1. Водоснабжение и канализация


1005.6.1.1. Водоснабжение


1025.6.1.2. Канализация


1075.6.2 Электроснабжение


1125.6.3. Теплоснабжение


1185.6.4. Газоснабжение


1205.6.5. Проводные средства связи


1255.7. Развитие транспортной инфраструктуры


1275.8. Обеспечение пожарной безопасности


1285.9. Озеленение


1305.10. Проектное предложение по изменению категории земель


1315.11. Проектный баланс территории населенного пункта


1325.12.  Основные технико-экономические показатели


1375.13.  Основные технико-экономические показатели


1386. Описание границ




 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разработка проекта Генерального плана Старощербиновского сельского поселения (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с контрактом разработано в соответствии с муниципальным контрактом №  0318300018318000066-0173373-01 от 15.05.2018 г., заключенным с Заказчиком, которым выступает администрация Щербиновского района. 

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов образований и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом Старощербиновского сельского поселения, Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Щербиновского района, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Щербиновского района.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Щербиновскому району.  

При разработке Генерального плана Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района использованы следующие периоды:

- исходный год – 2017 год;

- 1я очередь строительства – 2029 год;

- расчетный срок – 2044 год.

В Генеральном плане определены основные параметры развития территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, общественных, рекреационных и других видов функциональных зон.

Проект передается Заказчику в составе:

- графические материалы (карты, схемы), выведенные на бумажной основе;

- текстовые материалы (пояснительные записки);

- цифровые материалы.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.
Альбом 1 «Проект Генерального плана Старощербиновского сельского поселения (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:5000);

- карта границ населенных пунктов (МО 1:5000);

- карта функциональных зон (МО 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Щербиновского района;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана Старощербиновского сельского поселения:

- карта современного использования территории (МО 1:5000);

-карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:5000);

- карта инженерной и транспортной инфраструктуры территории (МО 1:5000);

 -карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:5000).
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1.  Характеристика природных условий

1.1.1. Климатические условия
В климатическом отношении территория Старощербиновского сельского поселения относится к северо-западной степной провинции.

Климат умеренно-континентальный.

Средняя температура воздуха по месяцам, 0С.


[image: image2.emf]-10

-5

0

5

10

15

20

25

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Рис. 1

Средняя годовая температура воздуха +10.0(C, с тенденцией повышения в последние годы.

Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 32(С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Абсолютный максимум температуры воздуха +41(С, средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38.

Территория ст.Старощербиновской относится к зоне умеренного увлажнения.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99).

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На проектируемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. Повторяемость направлений ветра в течение года и в холодный период (январь – март) приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование станции
	Повторяемость, %
	Румбы
	Штиль

	
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	Павловская
	Год
	6
	7
	8
	8
	7
	5
	2
	7
	5

	
	Холодный период
	4
	7
	2
	0
	8
	5
	9
	4
	4


Средняя скорость ветра по месяцам, м/с.


[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Рис.2

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.

Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по ст.Старощербиновской составляет 599 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

1.1.2. Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием территория поселения входит в пределы Прикубанской равнины, аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-акккумулятивной, пологоволнистой лессовой.

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Характеризуется абсолютными отметками от 20 до 100 м над уровнем моря. В пределах степной равнины выделяется аккумулятивный рельеф, который характерен для речных и балочных долин. В рельефе преобладают плоские водораздельные пространства. Речная сеть развита слабо. Реки имеют незначительную скорость течения, сильную излученность и широко разветвленную сеть притоков. Пологие борта речных долин задернованы. Выполаживание склонов речных долин, большая их задернованность затрудняет выделение четких контуров. Несмотря на это, долины этих рек широко разработаны, их склоны почти всюду несут останцы террас. Водораздельные пространства изобилуют просадочными блюдцами.

На проектируемой территории выделены следующие геоморфологические элементы:

- пойма р.Ея;

- склоны водоразделов;

- водораздельные пространства;

- замкнутые понижения, просадочные блюдца;
- ложбины стока и овраги.

Северную часть поселения занимают плавни.
Плавни – это заросли тростника, рогоза, осоки, ив и других растений на затапливаемых поймах и дельте реки Еи. Кроме того, плавневыми участками можно назвать и прибрежные части лиманов.
Опасными геологическими процессами Степной равнины являются:

- для территории дельты реки Ея - подтопление, затопление паводковыми водами, заболачивание, накопление отложений;

-для территории склонов водоразделов – потенциальное подтопление, просадка грунтов первого типа, эрозионные процессы временных водотоков и дефляция;

-для территории водоразделов – просадка грунтов первого типа и локальное распространение грунтов второго типа по просадочности.
1.1.3. Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования Щербиновский район входит в Платформенный склон Скифской плиты.
Район проектирования непосредственно расположен на периферии Ейской синклинальной впадины.

Ейская синклинальная впадина размещена на западной части платформенного склона. Общее простирание впадины 310°, протяженность около 100 км. Фундамент впадины неоднороден. Ее большая северная часть размещена в пределах площади развития гранитогнейсовой формации докембрия, образующей Ростовский выступ Украинского кристаллического щита. На этом отрезке и поверхность фундамента погружается к югу, примерно с 0.6 км до глубины -2.5 км.

Южнее распространены образования средне- верхнего палеозоя Скифской плиты, поверхность которых погружается к югу до 5.0 км, образуя в южней части впадины брахисинклиналь.

Внутреннее строение Ейской впадины весьма сложно.

Вдоль ее приосевой части прослеживается пологая ложбиноподобная синклиналь и расположенная южнее валообразная Ясенская синклиналь общекавказкого запад – северо - западного простирания.

В западном направлении с приближением к Краснодарскому диагональному разлому складки Ейской впадины и Западно-Кубанского прогиба приобретают юго-восточное простирание и погружение.

В целом на площади Ейской и Шкуринской впадин и северо-западной части Западно-Кубанского прогиба в зонах влияния Канеловского и Краснодарского разломов и Кущевской зоны смятия, сформировались весьма своеобразная в плане структура скручивания складок, напоминающая олимпийский факел. Рукоятью этого факела является Брюховецкая синклиналь, выраженная в отложениях всех ярусов, от сармата до куяльника.

Разрывных нарушений на проектируемой территории не выявлено.
Сейсмичность исследуемой территории согласно СНиП II-7-81* и приложению Б СНКК 22-301-2000 для зданий и сооружений нормального и повышенного уровня ответственности – 6 баллов.

1.1.4. Геологическое строение

Геологическое строение Прикубанской равнины соответствует ее геоморфологическому положению. Прикубанская равнина сложена неогеновыми породами, на поверхности которых сплошным покровом залегают лессовые суглинки. Однако территория этой равнины имеет мало естественных обнажений, которые обычно вскрывают не всю толщу. Поэтому большое значение придается описанию лессовых пород по буровым скважинам.

В пределах Прикубанской равнины лессовые породы представлены как легкими, так и тяжелыми разностями и обнаруживают неодинаковую интенсивность окраски. С поверхности до глубины 12-15 м окраска у них палево-желтая и буровато-желтая, а к низу становится красновато-желтой. В верхней части лессовые породы легкие и средние, макропористые, книзу переходят в более тяжелые и разбиты вертикальными и горизонтальными трещинами. Некоторые слои содержат большое количество «белоглазки» и карбонатных стяжений. В отдельных прослоях содержание карбонатных стяжений достигает 60%. Размеры их разнообразны – от 0.5 до 20см. В толще лессовых пород встречаются от 1 до 8 горизонтов ископаемых почв, которые придают лессовым породам полосчатое строение. Наибольшее количество ископаемых почв отмечается на водоразделах, по направлению к речным долинам и балкам они обычно исчезают.

По литологическим, минералогическим и палинологическим особенностям лессовые породы подразделяются на нижне-, средне- и верхнеплейстоценовые.

Нижнеплейстоценовые отложения слагают нижнюю часть лессовой толщи. Они сложены плотными, бурыми и буровато-красными суглинками с включением железистых и марганцевых соединений. Для этого отдела характерно наличие горизонтов с большим скоплением рыхлых известковистых образований. По механическому составу суглинки относятся к средним и тяжелым разностям. Строение плотное, характерно преобладание бурого и темно-красного цвета над желто-бурым.

Среднеплейстоценовые отложения по механическому строению относятся к средним или легким, иногда тяжелым. В суглинках встречаются карбонатные стяжения, реже железисто-марганцевые дробинки. Наблюдаются сульфатные соли в виде мучнистых налетов и гнезд мучнистого гипса. Среднеплейстоценовые суглинки включают от одного до двух горизонтов ископаемых почв, которые сложены тяжелыми суглинками и обильными железисто-марганцевыми включениями.

Палинологические исследования показали преобладание в среднеплейстоценовое время степных ландшафтов.
Верхнеплейстоценовые суглинки слагают верхнюю часть лессовой толщи. Они светлые, желто-бурые, легкие и средние, пылеватые, лессовые, макропористые, с кристаллами гипса, гнездами и стяжениями известковых солей. В суглинках встречается горизонт ископаемой почвы.

Лессовые породы на территории Прикубанской равнины обладают просадочными свойствами первого типа грунтовых условий по просадочности. Локально распространены просадочные грунты второго типа грунтовых условий по просадочности.

Несмотря на всестороннее изучение лессовых пород до настоящего времени мнения ученых об их происхождении расходятся.

Пыльца и споры, выделенные из лессовых пород Прикубанской равнины, позволили восстановить климатические условия в плейстоцене и подтвердили чередование похолодания, при котором существовала сильно разряженная степная равнина сухой степи (до полупустыни), с последующим затем смягчением климата, вызывающим развитие степей и лесостепей с участием широколиственных пород.

Лессовые породы накапливались в ледниковые периоды с холодным сухим климатом. В межледниковые периоды климат становился влажным и образование лесса прекращалось. По условиям образования среди лессовых пород Западного Предкавказья можно выделить следующие генетические типы:

-Эоловый (Прикубанская равнина);

-Делювиальный (на склонах речных долин и балок);

-Аллювиальный (на поверхности речных террас Восточно-Кубанской и Западно-Кубанской равнин).

Основанием для выделения эолового генетического типа служат условия залегания, большие мощности на высоких отметках, отсутствие сортировки и слоистости. Эоловая гипотеза подтверждается увеличением в породе глинистых частиц и уменьшением песчаных от более низких отметок к высоким.
Геологическое строение описываемой части Степной равнины представлено с поверхности следующими отложениями четвертичного возраста:

-аллювиальные отложения дельты р.Ея – суглинки и глины иловатые, илы, заторфованные грунты с включением линз и прослоев песка мелкого;

-аллювиально-пролювиальные отложения ложбин стока – суглинки и глины непросадочные;

-делювиальные отложения – суглинки просадочные и непросадочные;

-эолово-делювиальные отложения – суглинки просадочные.

Кроме того, все вышеперечисленные отложения перекрыты почвой просадочной и непросадочной.
Геологическое строение абразионных уступов весьма однообразно. Они сложены, в основном, лессовыми суглинками с горизонтами погребенных почв, залегающими на скифских глинах красно-бурого цвета, которые залегают на песках.
1.1.5. Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края, куда и входит территория Щербиновского района.
При строительном освоении территории и дальнейшей ее эксплуатации воздействию техногенных факторов подвергаются воды первого водоносного горизонта, а также и положение уровня подземных вод влияет на выбор типа фундамента. Исходя из таких факторов, при инженерно-геологических изысканиях изучается только первый водоносный горизонт подземных вод.

На территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды заболоченной дельты р.Ея распространены от поверхности до глубины 0.5м-2.0м. Ее режим гидравлически тесно связан с уровнем воды в Ейском лимане и Азовском море. Приурочены подземные воды к иловатым, песчаным и ракушечным отложениям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов и водоразделах приурочены к делювиальным и эолово-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками. Залегание водоносного горизонта на глубине от 2.0 до 5.0-10.0м и более.
Подземные воды в пределах морских террас тесно связаны с уровенным режимом Азовского моря.

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло рек, балок, проток, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на проектируемой территории западное-северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 1.0м до 0,5м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

На орошаемых площадях положение уровней подземных вод еще находится в зависимости от проводимых ирригационных мероприятий.

1.1.6. Почвы и растительность

Почвы
Почва Краснодарского края в связи с неоднородностью рельефа, климата, растительного покрова весьма разнообразны. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почва края разделена на 4 основные группы:

1. почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

2. почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

3. почвы речных долин и дельты р.Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные. Аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

4. почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

Основными подтипами кубанских черноземов являются: обыкновенные (карбонатные), типичные (слабовыщелоченные), выщелоченные, горные и каштановые.

Черноземы Кубани имеют общие, характерные для них признаки:

- большая мощность гумусовых горизонтов, часто превышающая 120 см;

- сравнительно невысокое содержание перегноя в гумусовом горизонте при постоянном ослаблении (просветлении) гумусовой окраски с глубиной;

- преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый механический состав;

- комковатая структура и рыхлое сложение (кроме слитных черноземов);

- довольно высокое валовое содержание основных элементов питания (азота до 0.44, P2O5 – фосфора до 0.25%, К2О – калия до 1.5-2% и микроэлементов (бора, марганца, кобальта, ванадия и др.).

Большую часть территории района занимают почвы равнинной степной зоны – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитые, тучные, каштановые, отнесены к 1-му типу – черноземы карбонатные среднегумусные мощные и сверхмощные. Основным признаком, отличающим их от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

В дельте реки Ея распространены аллювиальные луговые почвы. Занимают прирусловые повышения. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Растительность
Равнинная часть Кубани, за исключением района плавней, лежит в полосе степей. В эту зону входит и территория Старощербиновского сельского поселения.
Так как более 70% степей распахано, занято сельскохозяйственными культурами, степная растительность сохранилась вдоль дорог и рек, балок, в местах непригодных для сельского хозяйства.

Для степей характерно господство травянистого типа растительности.

У многих степных растений имеются луковицы (лук, птицемлечник, тюльпан) или корневые клубни (зопник, лабазник, чина клубненосная).

Жизненный цикл протекает быстро, и уже к началу лета растения успевают зацвести, образовать плоды и накопить питательные вещества в органах запаса.

Степи, за исключением непродолжительных периодов, находятся в состоянии недостатка влаги. Кроме ковыля и типчака – засухоустойчивых плотнодерновинных злаков, на участках с более влажными почвами в травостой входят короткокорневищные злаки: мятлик луговой, костер безосный, а на залежах – пырей ползучий.

На склонах сухих степных балок растет терн.

Островки леса в степной зоне занимают более низкие места и склоны балок.

Господствуют дубравы, образованные дубом черенчатым.

В большом количестве к дубу примешаны берест (вяз листоватый и гладкий), клены полевой и татарский, ясень. На опушках – боярышник, из кустарников – розы шиповника.
Растительность поймы реки – болотная: различные виды осок, мелкий камыш.

1.1.7. Принципы инженерно-геологического районирования

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 территория Щербиновского района входит в пределы:

инженерно-геологического региона – I – Платформенные склоны умеренных поднятий и прогибаний;

инженерно-геологической подобласти – I – А1 - Равнины низменной, аккумулятивной, лессовой пологоволнистой (Степная равнина, северная часть Прикубанской равнины).
Территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

- районы;

- подрайоны;

- участки.

На территории Старощербиновского сельского поселения выделены инженерно-геологические районы по геоморфологическому положению:
- I - инженерно-геологический район дельты реки Еи;
-III - инженерно-геологический район ложбин стока и замкнутых понижений;

- IV- инженерно-геологический район склонов водоразделов;
- V - инженерно-геологический район водоразделов;
- VI - инженерно-геологический район морских террас;

- VII - инженерно-геологический район абразионного уступа.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по генезису, стратиграфо-генетическим комплексам отложений и специфическим свойствам грунтов.

В первом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон – I - 1 – распространения голоценовых озерно-болотных, озерно-морских и аллювиальных отложений, представленных илами, глинами и суглинками с прослоями илов, песков и заторфованными грунтами;
В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – III - 2 – распространения голоценовых аллювиально-пролювиальных отложений, представленных глинами и суглинками;

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - IV - 3 – распространения делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными и непросадочными;

В пятом инженерно-геологическом районе выделен инженерно-геологический подрайон - V - 4 – распространения верхнеплейстоценовых эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности, с локальным распространением суглинков просадочных второго типа.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0 м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5,0 м;

в- подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;.

В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод на глубинах от 0,0 до 2.0м - I-1-а.

В третьем инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок с уровнем залегания подземных вод от 5.0 до 10.0м - III -2-в.
В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка с уровнем залегания подземных вод от 2.0 до 5.0м  IV- 3-б, от 5.0 до 10.0м - IV- 3-в и более 10.0м- III -2-г.
Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

1.2.  Краткая историческая справка

Щербиновский курень, ныне станица Старощербиновская, – один из 38 исторических запорожских куреней, прибывших на Кубань из Приднестровья в 1791 -1793 годах в составе Черноморского казачьего войска. Место под Щербиновский курень было определено по жребию, одно из восьми мест, спланированных по реке Ее по северной границе Черномории. К наступлению зимы жители построили хаты и хозяйственные постройки для скота. Под куренные селения Щербиновскому атаману досталось место у Черного брода реки Еи. Места здесь были уже обжитые, чуть в стороне находилось поселение, называемое Ейско-Украинской полковой палаткой, окруженное градом Ейским, центром поселения на реке Ее. Сбор щербиновских казаков на месте будущего поселения проходил в мае 1974 года, а в 1795 году в куренном селении Щербиновском уже была освящена деревянная церковь Преображения Господня.

С ростом населения станицы, в 1873 году была построена вторая, Покровская церковь с приделом во имя Николая Чудотворца. Она стала главным храмом в станице.

В 1812 году в курене открылось приходское училище, одно из четырех на Кубани. Казаки занимались скотоводством и земледелием, а также рыбной ловлей, как в самом устье реки Еи так и на приморских косах: Ейской, Долгой и Камышеватской. Кроме того, собирали на Ясенских соляных озерах соль.

9 июня 1827 года в связи с переименованием Ясенского куренного селения в Новощербиновское, Щербиновское стало именоваться Старощербиновским.

Курени были переименованы в станицы 1 июля 1842 года.

Согласно статистической переписи, проведенной 15 декабря 1875 года, в станице Старощербиновской было: 1048 домов, 5878 жителей, 2 церкви, 17 лиц духовного звания, 17 лавок, 2 хлебных магазина, 3 кузницы, 2000 лошадей, 1020 волов, 3915 коров, 17960 овец и коз, 10 пасек, 21 водяных и ветряных мельниц, 1 учитель и 30 учащихся.

Уже к 1915 году в станице было 3506 дворов, 21104 жителей, из них 6126 иногородних, в пользовании станичников находилось 62624 десятин сельхозугодий, 39519 десятин пахотной земли. Работали станичное правление, аптека, ссудо-сберегательное товарищество, общество взаимного кредита, начальное училище, 3 одноклассных училища, 2 церковно-приходских училища, 1 иногороднее, почтово-телеграфная контора.

В 1918 году с приходом Советской власти, в станице был избран первый станичный совет.

Расцвет станицы пришелся на конец XIX-начало XX вв. Строительство железной дороги (1911 г.) связало станицу с городами Кубани и Центральной России, с морским портом Новороссийск, что способствовало развитию товарного производства, строительству предприятий по переработке сельхозпродуктов.

В 1928 году в станице построена первая на Кубани дизельная электростанция.
Летом 1929 года в станице Старощербиновской создается одна из первых на Кубани кооперативная межселенная машинно-тракторная станция имени Андреева.
Период сплошной коллективизации коснулся и ст.Старощербиновской. Страшные последствия коллективизации и голодомор 1933 года унесли жизни 1/3 коренного населения. Станица одна из первых пережила эпидемию холеры, налет саранчи, Гражданскую войну.

31 декабря 1934 года был образован Щербиновский район с центром в станице Старощербиновской.

В 1941 – 1945 гг. на фронтах войны погибло 5 тысяч станичников. В годы оккупации в 1942 – 1943 гг. в станице был сформирован партизанский отряд, и действовало подпольное движение.

В настоящее время среди достопримечательностей станицы Старощербиновской и Щербиновского района памятники истории, архитектуры, монументального искусства. Из памятников монументального искусства можно отметить бюст первого Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского и бюсты В.И.Ленина.

В станице Старощербиновской находится 15 архитектурных памятников, в основном это дома зажиточных казаков конца XIX и начала XX веков.

На территории Старощербиновского сельского поселения, в основном в восточной части, расположены 23 объекта археологии, представленные курганными могильниками - как отдельно стоящие курганы, так и курганные группы. Почти все курганы распаханы.
Схема размещения в системе района

ГП-7
2

Схема админ.границ ГП-3
1

1.3. Расположение Старощербиновского сельского поселения

в системе расселения

1.3.1. Административное устройство муниципального образования
Старощербиновское сельское поселение
Старощербиновское сельское поселение расположено в центральной части Щербиновского района.

Территория поселения – 400,5 кв. км.

Население (на 01.01.2018 года) – 17083 человек.
Сельское поселение имеет смежные границы:

· - на севере – с землями Ейскоукрепленского и Екатериновского сельских поселений;

· - на востоке и юго-востоке – с землями Староминского района;

· - на юге – с землями Новощербиновского сельского поселения;

· - на западе– с землями Щербиновского сельского поселения;
· - на северо-западе с Ейским лиманом.

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года.

Сельское поселение наделено статусом муниципального образования с административным центром в ст.Старощербиновской - единственным населенным пунктом в его составе.

Площадь территории населенного пункта поселения - ст.Старощербиновской – 1570,2 га.
1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования

Старощербиновское сельское поселение

Старощербиновское сельское поселение входит в состав муниципального образования Щербиновский район – аграрного района со слабо развитой промышленностью. Старощербиновское сельское поселение  является одним из самых промышленно развитых поселений Щербиновского района. Базовыми отраслями экономики поселения являются промышленное производство и сельское хозяйство.

Промышленность

Промышленное производство в Старощербиновском сельском поселении представлено производством и распределением электроэнергии, газа, воды и обрабатывающим производством. В 2008 году в Старощербиновском сельском поселении общий объем произведенной промышленной продукции составил 227,59 млн. рублей, что больше прошлогоднего показателя на 28,8% или 50,95 млн. рублей. На обрабатывающее производство из общего объема произведенной продукции в 2008 году приходится 190,02 млн. рублей, что составляет 83,5% от общего объема промышленного производства. Увеличение показателя по сравнению с 2007 годом составило 30,0% или 43,85 млн. рублей. Обрабатывающие предприятия выпускают следующие виды продукции: крупа, мука, хлеб, кондитерские изделия, макаронные изделия, колбасные изделия, мясо и мясные полуфабрикаты.

В таблице 2 представлены динамика основных показателей промышленности Старощербиновского сельского поселения.

Таблица 2
	Показатель, единица измерения
	2007 год
	2008 год
	2008г. в % к 2007г.

	Продукция промышленности, млн. рублей
	176,64
	227,59
	128,8

	Обрабатывающие производства, млн. рублей
	146,17
	190,02
	130,0

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей
	30,47
	37,57
	123,3

	Производство основных видов промышленной продукции

	1. Мука, тонн
	1184,8
	1579,3
	133

	2. Хлеб, тонн
	1786,5
	1804,4
	101

	3. Колбасные изделия, тонн
	263,9
	268,9
	101

	4. Кондитерские изделия, тонн
	124,7
	125,9
	101

	5. Крупа, тонн
	41,2
	40
	97

	6. Макаронные изделия, тонн
	0,3
	0,5
	192

	7. Мясные полуфабрикаты, тонн
	70,9
	188,4
	265

	8. Мясо, тонн
	448,4
	470,0
	104


Как видно из выше изложенного в промышленности сельского поселения наблюдается положительная динамика по всем показателям, кроме объема производства крупы который за последний год снизился на 1,2 тонны или 3%. Данная ситуация говорит о стабильном развитии промышленного производства в поселении.

Сельское хозяйство

В Старощербиновском сельском поселении в производстве сельхозпродукции заняты предприятия и личные подсобные хозяйства. В 2008 году по сравнению с 2007 годом объем валовой продукции увеличился на 49,0%. или на 589,08 млн. рублей. Рост объемов валовой продукции обеспечивают не только предприятия, но и личные подсобные хозяйства, так в 2008 году объем валовой продукции по личным подсобным хозяйствам по сравнению с 2007 годом увеличился на 23,0% или 49,69 млн. рублей.

Основными видами сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Старощербиновского сельского поселения являются:

- зерно. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 111,8 тыс. тонн зерновых культур, что на 38,2 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- кукуруза. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 3,3 тыс. тонн кукурузы, что на 1,0 тыс. тонн меньше чем в 2007 году;

- сахарная свекла. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 5,5 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 1,8 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- семена подсолнечника. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 14,4 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 7,0 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- картофель. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 3,2 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 0,2 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- овощи. В 2008 году на территории сельского поселения было собрано 1,8 тыс. тонн семян подсолнечника, что на 0,2 тыс. тонн больше чем в 2007 году;

- скот и птица (в живом весе). В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 5,3 тыс. тонн мяса, что на 0,6 тыс. тонн меньше чем в 2007 году;

- молоко. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 12,0 тыс. тонн молока, что на 1,7 тыс. тонн меньше чем в 2007 году;

- яйца. В 2008 году на территории сельского поселения было произведено 4,8 млн. штук яиц, что повторило результат 2007 год.

В таблице 3 представлены основные экономические показатели сельского хозяйства Старощербиновского сельского поселения.
Таблица 3
	Показатель, единица измерения
	2007 год
	2008 год
	2008г. в % к 2007г.

	1
	2
	3
	4

	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. рублей
	1191,7
	1780,8
	149

	Показатель, единица измерения
	2007 год
	2008 год
	2008г. в % к 2007г.

	1
	2
	3
	4

	продукция в личных подсобных хозяйствах,

млн. рублей
	212,6
	262,3
	123

	Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

	Зерно (в весе после доработки), тыс. тонн
	73,6
	111,8
	152

	Кукуруза, тыс. тонн
	4,3
	3,3
	77

	Сахарная свекла, тыс. тонн
	3,8
	5,5
	146

	Подсолнечник, тыс. тонн
	7,4
	14,4
	194

	Картофель, тыс. тонн
	3,0
	3,2
	105

	в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	3,0
	3,2
	105

	Овощи, тыс. тонн
	1,6
	1,8
	111

	в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	1,6
	1,8
	111

	Скот и птица (в живом весе), тыс. тонн
	5,9
	5,3
	90

	в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	1
	0,9
	90

	Молоко, тыс. тонн
	13,7
	12,0
	87

	в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	0,5
	0,5
	100

	Яйца, млн. штук
	4,8
	4,8
	100

	в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн
	4,8
	4,8
	100


Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что некоторые виды продукции производятся только в ЛПХ (картофель, овощи, яйца). Кроме того, в личных подсобных хозяйствах объем производства молока в 2008 году остался на уровне 2007 года, тогда как в целом по поселению по этому показателю наблюдается снижение.

Как видно из выше изложенного, производство большинства видов сельхоз продукции является стабильным или имеет тенденцию к увеличению. Исключения составляет скот и птица, молоко и кукуруза, снижение показателей по этим видам продукции в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило от 10 до 23%. Для более конкретных выводов нужно более детальное изучение сложившейся ситуации. По данному анализу можно сделать следующий вывод: с точки зрения производства отдельных видов продукции, ситуация в сельском хозяйстве является нестабильной, но рост валового объема производства сельхоз продукции показывает, что при достаточно сложной ситуации в аграрном секторе экономики общая динамика его развития является положительной.

1.4. Существующая территориально-планировочная организация Старощербиновского сельского поселения

Земли муниципального образования Старощербиновское сельское поселение расположены в центральной части муниципального образования Щербиновский район и граничат:

· - на севере – с землями Ейскоукрепленского и Екатериновского сельских поселений;

· - на востоке и юго-востоке – с землями Староминского района;

· - на юге – с землями Новощербиновского сельского поселения;

· - на западе– с землями Щербиновского сельского поселения;

· - на северо-западе - с Ейским лиманом.

Площадь территории Старощербиновского сельского поселения составляет 400,5 кв. км.
В состав сельского поселения входит один населенный пункт – станица Старощербиновская – административный центр Щербиновского района и Старощербиновского сельского поселения, – расположенный среди земель сельхозназначения.
Северная часть поселения, примыкающая к станице Старощербиновской, занята плавневыми землями Ейского экспериментального хозяйства по разведению и воспроизводству рыб и землями Краснодарского лесничества.
По территории Старощербиновского сельского поселения проходят автодороги «г.Краснодар-г.Ейск» II технической категории, «ст.Старощербиновская – ст.Новощербиновская II, IV технической категории», «ст.Старощербиновская-с.Шабельское» III, V технической категории, «ст.Старощербиновская-аэропорт» IV технической категории.
С востока на запад по территории поселения проходит участок железной дороги «Староминская-Ейск».
Из объектов и сетей инженерной инфраструктуры по территории Старощербиновского сельского поселения проходят ВЛ 35 кВ, 110 кВ, кабель связи, газопровод, Ейский магистральный водовод МВ-II-2. Западнее территории станицы Старощербиновской расположены станичные очистные сооружения.
На землях сельхозназначения расположены МТФ, ПТФ, СТФ, бригады, полевые станы, комплекс КРС, КФХ, 2 кирпичных завода, свободные производственные территории (не действующие), свалка мусора, аэродром.
Севернее аэродрома расположена межрайонная специализированная туберкулезная больница.
1.4.1. Существующая территориально-планировочная организация 

станицы Старощербиновской
Станица Старощербиновская компактно расположена на берегу р.Ея в центральной части Старощербиновского сельского поселения. С районным центром ст.Старощербиновской и другими населенными пунктами станицу связывают автодороги регионального и районного значения.
Южнее станицы проходит автодорога регионального значения «г.Краснодар-г.Ейск» II технической категории. Через станицу с юга на север проходит автодорога районного значения «ст.Старощербиновская-с.Шабельское» III, V технической категории, переходящая южнее территории станицы в автодорогу «ст.Старощербиновская – ст.Новощербиновская II, IV технической категории и автодорогу «ст.Старощербиновская-аэропорт» IV технической категории.

С востока на запад, отделяя селитебную зону от производственной зоны, через станицу проходит железнодорожная магистраль «Староминская-Ейск».

Территория станицы в установленных границах 1570,2 га.
Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития автомобильных и железной дорог, с учетом природных факторов: реки, лимана и рельефа.

В настоящее время территория станицы по функциональному использованию делится на зоны:

1. 
Жилую, которая представлена зонами индивидуальной усадебной одноэтажной застройки, малоэтажной и среднеэтажной застройки;
2. 
Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными в общественном центре и подцентре станицы.
3. 
Рекреационную, представленную центральным парком.
4. 
Производственную зону, расположенную южнее, за железной дорогой, и частично - в кварталах жилой застройки.

5. 
Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, автостоянки, объекты инженерного обеспечения: котельные, ГРП, ШРП, линии инженерных коммуникаций и др.;

6. 
Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, пастбищами, под объектами капитального строительства;

7. 
Зону специального назначения, к которой относится территория кладбища,  полигон ТБО;

8. 
Зону особо охраняемых территорий, которая включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, монументального искусства и археологии, прибрежной полосы, зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Планировочно станица разделена железной дорогой на 2 зоны:

- селитебная зона располагается между р.Ея и железной дорогой;

- производственная зона расположена южнее, между железной дорогой и автодорогой «г.Краснодар-г.Ейск».
Въезд в станицу с автодороги «г.Краснодар-г.Ейск» осуществляется по улице Чехова.
Селитебная территория станицы охватывает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, коммунальными объектами и сооружениями.

Общественный центр исторически сформировался в центральной части станицы.
Общественный центр многофункционален. Здесь размещаются административно-хозяйственные учреждения общепоселкового и районного значения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, основная часть предприятий торговли и общественного питания.

Для удобства обслуживания населения в западной части станицы имеется общественный подцентр, в составе которого административные учреждения, храм, объекты торговли и общественного питания.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в станице расположены: административные здания аппарата управления района и поселения, райвоенкомат, милиция, прокуратура, районный суд, налоговая инспекция, управление социальной защиты населения, казначейство, центр занятости населения, районный узел связи, почта, банки и др.

Учреждения культуры на территории ст.Старощербиновской представлены кинотеатром, Центром народного творчества, районной библиотекой, Детской творческой школой.
В общестаничном общественном центре сосредоточена основная часть объектов торговли: магазины, рынок на 330 торговых мест. Кроме того, магазины рассредоточены в кварталах жилой застройки по территории станицы.
Объекты общественного питания представлены столовыми, закусочными, ресторанами, кафе, барами.
Из спортивных сооружений в станице имеется спорткомплекс «Знамя Ленина», стадион.

На территории станицы расположены 6 детских садов, 4 средних общеобразовательных школы. Имеется учебно-производственный комбинат «Щербиновский», СПТУ.

В южной части станицы расположена центральная районная больница.
Территория индивидуальной застройки является преобладающей. Малоэтажная и среднеэтажная застройка представлена 2--5 этажными жилыми домами в центральной части станицы.

Основная часть промышленных предприятий размещается в производственной зоне станицы, расположенной южнее, за железной дорогой. Ряд предприятий располагаются в кварталах жилой застройки.
Действующее кладбище расположено в юго-восточной части станицы.

Основные улицы имеют твердое покрытие.

1.4.2. Численность населения Старощербиновского сельского поселения
По состоянию на 01.01.2018 год численность населения Старощербиновского городского поселения составляла 17083 человек, в том числе станицы Старощербиновской 17083 человек.

Динамика численности населения станицы Старощербиновской согласно данным администрации сельского поселения приведена в таблице 3.

Динамика численности населения

Таблица 3
	Годы
	Численность населения, чел
	Прирост населения, чел.

	1
	2
	3

	2002
	18848
	

	2003
	18777
	-71

	2004
	18706
	-71

	2005
	18544
	-152

	2006
	18374
	-170

	2007
	18786
	412

	2008
	18960
	174

	2009
	19196
	236

	2018
	17083
	-2113

	Итого
	
	-1765


Из данных представленной таблицы видно, что с 2002 по 2018 год численность населения Старощербиновского сельского поселения имеет устойчивую тенденцию к снижению. Такая динамика населения объясняется тем, что в поселении сказывались последствия демографического кризиса, который произошел после распада СССР. Результатами кризиса стали: снижение рождаемости, увеличение смертности, в том числе и среди трудоспособного населения. Это привело к тому, что естественный прирост стал устойчиво отрицательным. Под воздействием кризиса механический прирост стал носить скачкообразное изменение, но даже в те периоды, когда его показатель был положительным, уровень прироста был недостаточным что бы перекрыть естественную убыль населения.

В последние годы на территории поселения последствия демографического кризиса были преодолены, что отразилось в приросте населения с 2007 по 2009 год, который за этот период составил – 882 человека. Положительная динамика численности населения последних лет позволяет предположить, что в дальнейшем в Старощербиновском сельском поселении будет наблюдаться прирост населения и улучшение демографических показателей.

1.4.3. Существующее распределение жилищного фонда 

Старощербиновского сельского поселения
Жилищный фонд на территории Старощербиновского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками (5579 домов), одноэтажными многоквартирными домами (43 дома) и 45 секционными домами. По данным справки «О наличии жилищного фонда» общая площадь жилищного фонда на территории Старощербиновского сельского поселения составляет 385,0 тыс. м2, средняя обеспеченность жилищным фондом в поселении составляет 20,1 м2 на человека.

Основные показатели жилищного фонда поселения представлены в таблице 4.
Жилищный фонд Старощербиновского сельского поселения

Таблица 4

	Общая

площадь жилого фонда, (тыс. м2)
	Количество домов (шт.)
	Обеспеченность жилищным фондом (м2/чел.)

	
	всего
	Индивидуальные
	Многоквартирные
	Секционные
	

	Станица Старощербиновская

	385,0
	5667
	5579
	43
	45
	20,1


1.4.4. Структура обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любой территории, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В настоящее время объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены, в общественном центре станицы.

Из учреждений административно-хозяйственного назначения в станице размещены: административные здания аппарата управления района и поселения, райвоенкомат, милиция, прокуратура, районный суд, налоговая инспекция, управление социальной защиты населения, казначейство, центр занятости населения, районный узел связи, почта, банки и др.

Учреждения образования

В настоящее время в станице функционирует четыре общеобразовательные школы общей вместимостью 2 145 учащихся, в которых в настоящее время обучается 2133 учащихся.

На территории станицы располагается межшкольный учебно-производственный комбинат, рассчитанный на 1200 учащихся. В УПК учащиеся 9-11 классов проходят обучение по 8 направлениям:

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

- водитель автомобиля;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования;

- оператор ЭВМ и ВМ;

- швея;

- продавец продовольственных товаров;

- продавец непродовольственных товаров;

- секретарь-машинистка (со знанием ПК).

А также имеют возможность получить дополнительное образование: «специализированный класс с углубленной правовой и физической подготовкой учащихся 10 – 11 классов по профилю службы в УВД».

Детские дошкольные учреждения насчитывают 805 мест – 6 детских садов. Здания построены по типовым проектам и находятся в удовлетворительном состоянии, требуется реконструкция.
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8» является самым крупным и прогрессивным детским дошкольным учреждением Щербиновского района. В составе 12 групп, из них 2 логопедические.
Учреждения культуры и искусства

Учреждения культуры на территории ст.Старощербиновской представлены кинотеатром, районной библиотекой, детской творческой школой, в которой расположены:

- детская художественная школа на 100 мест;

- детская школа искусств на 330 мест;

- детская юношеская спортивная школа на 497 мест;

- логопедический пункт.

На базе Щербиновского районного Дома культуры образован Центр народного творчества, в котором обучается 302 человека.
Объекты религиозного назначения представлены зданием Храма и часовней.

Физическая культура и спорт

Физкультурно-спортивные сооружения в станице представлены спортивным комплексом «Знамя Ленина», стадионом, школьными спортивными залами.

Учреждения здравоохранения

Сеть лечебно-профилактических учреждений представлена МУЗ «Центральная районная больница администрации Щербиновского района» на 266 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, врачебной амбулаторией на 25 посещений в смену и межрайонной специализированной туберкулезной больницей на 100 коек.

В состав ЦРБ входят следующие отделения:

- отделение скорой помощи;

- приемное отделение;

- хирургическое отделение;

- терапевтическое отделение;

- гинекологическое отделение;

- неврологическое отделение;

- инфекционное отделение;

- родильное отделение;

- детское отделение;

- патологоанатомическое отделение.

Учреждения социальной защиты населения

В станице Старощербиновской имеются учреждения социального обслуживания:

 - МУ «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота»;

- МУ Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Гармония».
Предприятия торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Основная часть магазинов и рынок расположены в общественном центре станицы. Кроме того магазины рассредоточены в кварталах жилой застройки по территории всей станицы.

На территории станицы расположено 10 предприятий общественного питания, рассчитанные на 316 посадочных мест.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания представлены гостиницей, Домом быта, баней, ветлечебницей.

Перечень существующих объектов обслуживания Старощербиновского сельского поселения
Станица Старощербиновская
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1
	2
	3

	1
	Администрация Щербиновского района.

-Отдел культуры

-Финансовое управление администрации района

-Служба судебных приставов N60 по Щербиновскому району
	ул. Советов, 68

	2
	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству районный

-Управление сельского хозяйства администрации района

-Отдел образования районный

-Библиотека.

-Администрация Старощербиновского сельского округа.
-Районный комитет профсоюза работников АПК

-Банк сберегательный, отделение N1798/044

-Станция защиты растений «Щербиновская»
	ул. Советов, 70

	3
	Управление социальной защиты населения

-Пенсионный отдел

-МУ «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота»
	ул. Радищева, 31

	4
	Отдел архитектуры и градостроительства

администрации района

-ЗАГС
	ул. Первомайская, 105, памятник истории, 1909г.

	5
	Народный суд
	ул. Промышленная

	6
	Милиция
	ул. Ленина, 172

	7
	Районный отдел внутренних дел (РОВД).
	ул. Ленина, ул. Советов, 25, памятник истории, 1905г.

	8
	ГИБДД
	ул. Промышленная

	9
	Райвоенкомат


	ул. Лермонтова, 58, памятник истории

	10
	Кубаньдорбезопасность
	ул. Промышленная, 3

	11
	Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Щербиновскому району

-Ейский отдел налоговой полиции

-Отделение Федерального казначейства МФ РФ по Щербиновскому району
	ул. Шевченко, 95

	12

	Отделение пенсионного фонда по Краснодарскому краю
	ул. Чкалова, 90/1

	13
	Прокуратура
	ул. Лермонтова, 52,
памятник истории 1905г.

	14
	Юридическая консультация N1
	ул. Лермонтова, 54/1

	15


	Нотариус Атаманова В.М.

Представительство Краевого учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

-Парк культуры и отдыха «40 лет Победы»
	ул. Красная, 121

	16
	Госстрах

-Нотариус Левенец В.А.

-Организация капитального строительства
	ул. Ленина, 95

	17
	Гостиница

-Банк

-Тепловые сети

-Райжилкомунхоз (контора)

- Многоотраслевое МУП жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ)
	ул. Первомайская, 87

	18
	Бюро технической инвентаризации (БТИ)
	ул.Советов, 64

	19
	Бюро ритуальных услуг
	ул. Шевченко, 97

	20
	Отдел департамента федеральной государственной службы занятости населения Щербиновского района
	ул. Лермонтова, 29а

	21
	34-ый отряд ОГПС ГУВД
	ул. Мира, 5

	22
	Расчетно-кассовый центр (РКЦ)
	ул. Ленина, 88

	23
	ФКБ «Кубинбанк»

-Пенсионный фонд
	ул. Чкалова, 92/1

	24
	Государственная семенная инспекция «Щербиновская»
	ул. Ленина, 176

	25
	ГУ «Кубаньэнергонадзор», Ейская межрайонная энергоэкспедиция
	ул. Краснопартизанская, 139

	26
	Ейская инспекция рыбоохраны
	ул. Красная, 61

	27
	Контрольно-токсикологическая лаборатория «Щербиновская»

-Автодром
	ул. Промышленная, 9

	28
	Ейский филиал Краснодарского центра стандартизации, метрологии, сертификации (КЦСМС)
	ул.Советов, 63

	29
	Общественная организация охотников и рыболовов (РООР)

-Магазин ООО «Спектр»
	ул. Первомайская, 127

	30
	Районное правление Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
	ул. Первомайская, 54

	31
	Районная оборонная спортивно-техническая общественная организация (РОСТО)

-Магазин
	ул.Энгельса, 160,

памятник истории

	32
	Спорткомплекс «Знамя Ленина»
	ул. Красная, 60

	33
	Редакция газеты «Щербиновский курьер», ГУП

- Типография
	ул. Шевченко, 70

	34
	Центр Госсанэпиднадзора районный
	ул. Первомайская, 60/1

	35
	Районный узел связи Ейский филиал электросвязи

-«Роспечать», ОАО, филиал

-Магазин «РУСа»
	ул. Первомайская, 68

	36
	Районный узел почтовой связи

-Почтамт
	ул.Советов, 60

	37
	Отделение связи N3
	ул. 8 Марта, 173

	38
	Филиал Краснодарского территориального Фонда обязательного медицинского страхования (КТФОМС)
	ул. Красная, 69/1

	39
	Филиал страхового акционерного общества «Росгосстрах-Краснодар»

-МУ «Служба строительного заказчика»

-ООО «Росгосстрах-Юг»
	ул. Шевченко, 111

	40
	Муниципальное учреждение кинематографии, Щербиновский центр кинодосуга

-Кинотеатр
	ул. Советов, 58

	41
	Центр народного творчества
	ул. Первомайская, 93

	42
	Храм
	ул. Сакко-Ванцетти, 107

	43
	Часовня
	

	44
	Музей
	ул. Первомайская, 97

	45
	Мемориальный комплекс в честь земляков, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн
	ул. Красная, 136

памятник истории, 1972г.

	46
	Бюст Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского, 1979г.
	ул. Лермонтова, 39

памятник истории, 1908г.

	47
	Памятник В.И.Ленину
	ул. Советов,

ул. Шевченко,

152, памятники монументального искусства, 1945г., 1952г.

	48
	Памятный знак 18 тысячам жителей станицы, умершим от голода 1933г
	ул.Краснопартизанская,124

	49
	Памятный знак советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг.
	ул.Краснопартизанская,141

	50
	Детский сад N1
	ул.Советов, 37

	51
	Детский сад N5
	ул. Шевченко, 210

	52
	Детский сад N6 «Солнышко»
	ул.Советов, 134

	53
	Детский сад N7 «Светлячок»
	ул. Первомайская, 109

	54
	Детский сад N8
	ул.Советов, 106

	55
	Детский сад N9 «Колокольчик»
	ул. Тельмана, 146

	56
	Школа средняя N1
	ул. Лермонтова, 37

	57
	Школа средняя N2
	ул.Красноармейская,16

	58
	Школа средняя N3
	ул. Шевченко, 156, 195 памятник истории

	59
	Школа средняя N5
	ул. Тельмана, 183

	60
	Школа вечерняя
	ул. Лермонтова, 54

	61
	Детская творческая школа (ДТШ)

-Детская художественная школа (ДХШ)

-Детская школа искусств (ДШИ)

-Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ)

-Логопункт (логопедический пункт)
	


	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1
	2
	3

	62
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	ул.8 Марта, 168

	63
	УПК «Щербиновский»
	Угол улиц Красной,3 и Разина,80/1, памятник истории.

	64
	СПТУ
	

	65
	УКК Учебный комбинат 2-ой поликлиники
	ул.Шевченко, 266

	66
	Центральная районная больница (ЦРБ)

-Бюро судебно-медицинской экспертизы
	ул. Промышленная, 1

	67
	Поликлиника
	ул. Красная, 63, 71

памятник истории.

	68
	Аптека «Фармация», МП
	ул. Первомайская, 95

	69
	Аптека «Доктор W»
	ул. Красная, квартал №98

	70
	Аптека «Целитель»
	

	71
	Щербиновское межрайонное бюро медико-социальной экспертизы, ГУ
	ул. Красная, 48

	72
	Ветаптека ОАО «Староминскзооветснаб»
	ул.Калинина,59

	73
	Ветлечебница
	ул.Фрунзе

	74
	Стадион
	

	75
	Храм
	ул. Первомайская

	76
	Централизованная библиотечная система (ЦБС)

-Районная библиотека
	ул.Советов, 62

	77
	Магазин №10, хозяйственный
	ул. Советов, 129

	78
	Магазин №13, хозяйственный
	ул. Первомайская, 82

	79
	Автовокзал

-Магазин «Встреча»
	ул. Краснопартизанская,46

	80
	Магазин «Гермес», ООО «Эмос»,

Магазин «Ивушка»,

Магазин «Престиж»,

Магазин ЗАО Мясоптицекомбинат «Каневской»,

«Криница»,

«Юлия»
	ул. Первомайская, 145/1

	81
	Магазин «Светлана»

-Колхоз-агрофирма «Знамя Ленина»
	ул. Шевченко, 150

	82
	Магазин «Элегия»
	ул. Первомайская, 64

	83
	Магазин-склад ЧП «Халикова-Море»
	ул.Краснопартизанская,114


Продолжение 5 таблицы 5

	№ п/п
	Наименование
	Примечание

	1
	2
	3

	84
	Магазины колхоза «Знамя Ленина», «Катюша»
	ул.8 Марта, 162

	85
	«Майский»
	ул. Первомайская, 85

	86
	«Тополи»
	ул. Чехова,192

	87
	Магазин СПК «Родник»
	ул. Красная, 123

	88
	Бар «Бриз»
	ул. Красная, 56

	89
	Кафе «Полюшко» колхоза «Знамя Ленина»
	ул. Красная, 119

	90
	Парикмахерская «Чародейка»

-Дом жилой, нач. ХХ в.
	ул. Советов, 36

	91
	Дом быта

-МУП «Силуэт»

-МУ Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Гармония»

-Магазин
	ул. Первомайская, 80

	92
	Рынок
	ул. Первомайская

	93
	Столовая
	ул. Шевченко,

	94
	Баня
	ул. Советов, 1


1.4.5. Санитарное состояние

Современное экологическое состояние природной среды определяется состоянием ее воздуха, поверхностных вод, почв, животного и растительного мира.
На основании анализа природных, климатических, градостроительных условий выявлен ряд факторов, ухудшающих окружающую среду, микроклиматические и санитарно-гигиенические условия проживания жителей населенного пункта поселения:

1. В водоохраной зоне реки Ея располагается часть жилых кварталов в северной части станицы.

2 Часть жилой застройки в юго-восточной части станицы попадает в санитарно-защитную зону от действующего кладбища.

3. Не выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки от существующих предприятий, расположенных в жилых кварталах станицы, а также на территориях, прилегающих к ним в южной части станицы.

4. Подтопление и затопление территории станицы.

5. Станица частично канализована, в основном только ее центральная часть.
6. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке - не все улицы имеют твердое покрытие.

7. Площадь зеленых насаждений общественного пользования ниже нормативной.
1.4.6. Баланс современного использования земель 

Старощербиновского сельского поселения

Таблица 6
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Существующее положение, га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Старощербиновского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.:
	40050,00
	100

	1. Земли населенных пунктов всего,

в т.ч.:
	1570,23
	3,51

	станица Старощербиновская
	1570,23
	

	2. Земли сельскохозяйственного назначения
	26591,67
	69,94

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	946,70
	2,11

	4. Земли водного фонда
	10221,60
	22,83

	5. Земли лесного фонда
	719,80
	1,61


1.4.7.  Баланс современного использования территории 

станицы Старощербиновской
Таблица 7
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу

	1
	2
	3
	4

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего
	1570,2
	100

	1.
	Жилая зона
	933,5
	59,45

	1.1
	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	914,2
	

	1.2
	Малоэтажные жилые дома 3 этажа
	6,0
	

	1.3
	Среднеэтажные жилые дома 4-5 этажей
	8,7
	

	1.4
	гаражи
	4,6
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	53,8
	3,43

	3.
	Производственная зона
	117,3
	7,47

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	303,0
	19,30

	4.1
	Улицы, дороги, проезды, площади
	258,1
	

	5.
	Зона рекреационного назначения
	8,9
	0,57

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	104,8
	6,67

	7.
	Зона специального назначения
	9,9
	0,63

	8.
	Прочие
	39,0
	2,48


2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Старощербиновского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенного пункта Старощербиновского сельского поселения – станицы Старощербиновской – на расчетный срок до 2029 года и направления возможного перспективного развития за расчетный срок (до 2044 года).
Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенного пункта в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации, а также наиболее рациональное использование свободных от застройки земель, которое будет отвечать требованиям роста экономики, строительной базы, геополитическим и другим условиям развития населенного пункта.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенного пункта на расчетный срок и долгосрочную перспективу:
- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившегося общественного центра, подцентра обслуживания, а также организация новых подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенного пункта инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – станицы Старощербиновской – предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом.
Предусмотренный генеральным планом резерв производственных территорий создаст возможность для размещения выносимых из жилых кварталов существующих производственных комплексов и размещения инвестиционных площадок под производственные нужды.
Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта поселения.
Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.
2.1.  Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно исходным данными ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также материалам технического отчета инженерно-геологического районирования территории Старощербиновского района, к опасным природным явлениям, возможным на территории поселения, относятся подтопление и затопление территории паводковыми водами, просадка грунтов.
В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий, возможными источниками чрезвычайных ситуаций на территории Краснодарского края, в том числе Старощербиновского сельского поселения, являются оружия массового поражения (ядерное, биологическое, химическое, геофизическое и высокоточное оружие).
Сведения о перечисленных опасных природных и техногенных процессах, а также о воздействии их последствий содержатся в проекте «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», выполненном ООО ИКЦ «Промтехбезопасность» в составе проекта.
3. Обоснование предложений по территориальному планированию

поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

Развитие и эффективное использование производственного потенциала Старощербиновского сельского поселения, повышение уровня жизни и занятости населения невозможно без решения проблем в приоритетных отраслях экономики.

Приоритетными направлениями в развитии экономики поселения являются: дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства и создание промышленного комплекса эффективно использующего потенциал и ресурсы поселения.

Промышленность. Для развития промышленности необходима модернизация существующих предприятий пищевой промышленности, что связано с растущими качественными требованиями и меняющимся спросом на внутреннем рынке. Модернизация существующих и строительство новых предприятий должно быть направленно не только на улучшение качества и увеличение объемов выпускаемой продукции, но и на выпуск новых видов продукции.

Для обеспечения высоких стандартов качества потребуется произвести затраты на приобретение дорогостоящего оборудования. Надо понимать, что применение самых передовых технологий увеличивает затраты на производство, а следовательно и себестоимость, но снижает срок окупаемости. Срок окупаемости снижается из-за того, что передовые технологии позволяют выпускать больший объем высококачественной продукции, качество продукции увеличит ее конкурентоспособность, что снизит срок продвижения товара к конечному потребителю, увеличит географию рынков сбыта и количество продаваемой продукции.

Сельское хозяйство. Не смотря на общую положительную динамику экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается сложной, из-за негативных факторов тормозящих развитие отрасли. К таким факторам на сегодняшний день можно отнести:

- низкий генетический потенциал используемых животных;

- недостаточное освоение прогрессивных, энергосберегающих технологий;

- отсутствие цивилизованного рынка земли;

- изношенность материально-технической базы;

- недостаточная обеспеченность высокотехнологичным оборудованием;

- отсутствие цивилизованного рынка сбыта сельхоз продукции.

Для того, что бы справиться с негативными факторами, сдерживающими развитие предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, необходимо следующее:

- реконструкция и модернизация действующих сельхозпредприятий;

- дальнейшее развитие животноводства;

- дальнейшее развитие растениеводства;

- развитие новых направлений в агропромышленном комплексе;

- развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств;

- техническое обеспечение и перевооружение сельхоз предприятий.

Малый бизнес. Развитие малого бизнеса должно стать дополнительным фактором обеспечения роста экономических показателей поселения. Увеличения численности субъектов малого предпринимательства приведет к следующим положительным результатам: рост числа работающих в сфере малого предпринимательства, увеличение доли малых предприятий в производстве товаров, работ и услуг, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового муниципального продукта, рост налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней.

При правильном подходе к решению существующих проблем и реализации, вышеперечисленных мер у Старощербиновского поселения есть все предпосылки, что бы стать базовым поселением для развития АПК Щербиновского района.

3.2. Расчет перспективной численности населения

По состоянию на 01.01.2018 года численность постоянного населения Старощербиновского сельского поселения составляла 17083 человека.

Расчет перспективной численности населения произведен, основываясь на методе «передвижки возрастов».

В таблице 8 представлены показатели, использованные при расчете населения, основанном на методе «передвижки возрастов».

Показатели, использованные при расчете перспективного населения

Таблица 8
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2009/

2013
	2014/

2018
	2019/

2023
	2024/

2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Коэффициент

суммарной рождаемости, 

число рождений на 1 женщину
	единиц
	1,588
	1,717
	1,854
	2,003

	Общий коэффициент

смертности
	промилле
	15,2
	14,5
	13,8
	13,4

	Миграционный среднегодовой прирост
	человек
	174
	162
	150
	150


Согласно расчету по методу «передвижки возрастов» численность и прирост населения станицы Старощербиновской представлены в таблице 9.

Перспективная численность и прирост населения

Таблица 9
	
	Численность населения

	
	По

состоянию на 01.01.2018 г.
	На 1 очередь строительства до 2019 года
	На срок

генерального плана до 2029 года
	На долгосрочную перспективу

до 2044 года

	Численность населения (чел.)
	17083
	20290
	21440
	23350

	Прирост

населения (чел.)
	-
	1094
	2244
	4154


Данные о возрастном составе населения станицы на расчетный срок представлены в таблице 10.

Структура возрастного состава населения 

Таблица 10
	Численность населения (чел.)
	Возрастные группы населения

	
	от 0-6 лет
	от 7-15 лет
	свыше 55 лет жен.
	свыше 60 лет муж.
	Итого

несамодеятельного населения
	от 16 до 54 лет включительно, жен.
	от 16 до 59 лет включительно, муж.
	Итого

трудоспособного населения

	На расчетный срок – 2029 г.

	21440
	1817
	2387
	2913
	1947
	9064
	6121
	6255
	12376

	% к общей численности
	8,47
	11,14
	13,59
	9,08
	42,28
	28,55
	29,17
	57,72


3.3. Расчет селитебной территории

Расчет проектной территории по жилую застройку населённых пунктов Старощербиновского сельского поселения произведён в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений».

На первую очередь численность постоянного населения Старощербиновского сельского поселения составит 20290 человек, на расчетный срок 21440 человек. Следовательно, на расчетный срок необходимо обеспечить территорией 2244 человека, из них 1094 человека на первую очередь. Прирастающее население предлагается расселить в индивидуальной усадебной застройке и застройки секционного типа. Секционная застройка предполагается только на первую очередь строительства, ориентировочно в ней расселится 684 человека. Остальное население расселиться в индивидуальной усадебной застройке с приусадебными участками 0,15 га. Согласно п. 2.20 СНиП 2.07-89* при размере участка – 0,15 га, для предварительного определения потребной селитебной территории норма составляет 0,21 – 0,23 га на один дом. Для расчета территории под секционную застройку использовалась плотность 180 чел/га.

В таблице 11 представлена ориентировочная потребность в территории под жилую застройку в Старощербиновском сельском поселении.

Таблица 11
	Станица Старощербиновская
	Потребность в территории на I очередь строительства (2019 г.), га.
	Потребность в территории на расчетный срок (2029 г.), га.
	Потребность в территории за расчетный срок (2029 г.), га.

	1
	2
	3
	4

	Секционная застройка
	3,80
	3,80
	3,80

	Усадебная  застройка
	28,77
	109,20
	242,97

	Всего
	32,57
	113
	246,77


3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Важной социальной задачей при построении планировочной структуры селитебной зоны является рациональное размещение сети учреждений и предприятий культурно-бытового обслуживания населения, создающей условия наиболее полного удовлетворения запросов населения и удобства пользования системой торговли и обслуживания с минимальной затратой времени.

Генеральным планом ст.Старощербиновской на основе перспективного развития станицы и проектной численности населения, с учетом сложившихся факторов, уровня развития зеленых зон и объектов социально-бытового обслуживания, предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование имеющейся структуры обслуживания с целью повышения условий жизни населения.

Существующие учреждения обслуживания сохраняются, предусматривается их реконструкция и модернизация. В проектируемом западном районе станицы предусматривается строительство новых учреждений соцкультбыта.
Станица Старощербиновская – административный центр поселения и района. Поэтому необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения поселения и сопряженного населения Щербиновского района с учетом существующего положения в организации обслуживания населения.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития населенного пункта.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р.
Расчет объектов соцкультбыта на расчетный срок генерального плана представлен в таблице 12.
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Старощербиновского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г.
Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план городского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

· разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

· подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

· подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

· подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

· территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

· функциональное зонирование территории поселения;

· границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

· содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

· изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

· установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

· установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана городского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана 

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

· основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

· коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

· зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Старощербиновского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Старощербиновского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;
- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенного пункта, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Старощербиновского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Старощербиновского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории ст. Старощербиновской проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития станицы, а именно:
-  комплексное территориальное развитие населенного пункта на I очередь (до 2019 года), расчетный срок (до 2029 года) и на перспективу (до 2044 года);

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- реконструкция центральной части населенного пункта и существующего общественного центра;

-  организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ населенных пунктов.

За основу проектных границ Старощербиновского сельского поселения с учетом перспективного развития принята существующая граница на основании Закона Краснодарского края от 14 июля 2004 г. «Об установлении границ муниципального образования Щербиновский район, наделение его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений - и установлении их границ» и откорректированная с учетом сведений, имеющихся в государственном кадастре недвижимости.
Земли, предусмотренные под развитие населенного пункта и подлежащие включению в его границы, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.
Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.
5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1. Планировочная организация территории 
Старощербиновского сельского поселения
Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Сложившаяся территориально-планировочная структура Старощербиновского сельского поселения в границах муниципального образования представлена населенным пунктом – станицей Старощербиновской, расположенной среди землепользований сельскохозяйственного назначения, а также крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Старощербиновского сельского поселения:

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенным пунктом;

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.
В проектных границах населенного пункта обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка станицы Старощербиновской представлена индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения и секционной жилой застройкой.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, шумовой зоне автомобильных дорог, шумовой зоне от железной дороги, санитарно-защитной зоне от предприятий.
Участки жилой застройки, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, или в зоне строгого строительного режима.

В проекте выполнен расчет необходимости в объектах обслуживания и зарезервированы не занятые застройкой земельные участки для размещения объектов общественного центра обслуживания ориентировочно в составе: отделение связи, переговорный пункт, телеграф, отделение банков, организации и учреждения управления, юридические учреждения, кафе. Предусмотрено обеспечение населения детскими садами, школами, спортивными площадками.
В составе проекта будет предусмотрено обеспечение населенного пункта поселения полным набором инженерного обеспечения: водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, канализация.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию станицы.
Производственные и сельскохозяйственные предприятия высокого класса согласно санитарной классификации СанПиН генеральным планом рекомендуется реконструировать, либо сохранять с условием выполнения ряда мероприятий:
- создание санитарно-защитных зон по периметру территорий,

- необходимость создания предприятиями мероприятий по организации СЗЗ, которые согласовываются органами Роспотребнадзора с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов и технологических процессов, расчетов рассеивания, уровня производимого шума и запыленности воздуха;

- возможно, сокращение части территории предприятий под основную производственную деятельность с использованием прилегающей к жилой застройке территории под административно-хозяйственную и коммунально-складскую зону этого же предприятия.
В юго-восточной части поселения вдоль автодороги «г.Краснодар-г.Ейск» и железной дороги предусматривается площадка для строительства сахарного завода.

Генеральным планом ст.Старощербиновской предусмотрено увеличение территории действующего кладбища. Кроме того проектом предусмотрены резервные земли для новых захоронений в районе подъездных путей к Щербиновской специализированной туберкулезной больнице.

Существующая свалка мусора ликвидируется. Южнее территории ст.Старощербиновской предусматривается строительство мусороперегрузочного комплекса.

Основной планировочной осью существующей и проектируемой территориальной структуры Старощербиновского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения «г.Краснодар-г.Ейск» II технической категории.

          По территории поселения проходят автодороги районного значения II-V технической категории: «ст.Старощербиновская-с.Шабельское», «ст.Старощербиновская-ст.Новощербиновская», «ст.Старощербиновская-аэропорт».
5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация 

станицы Старощербиновской
Планировочная организация станицы Старощербиновской подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации транспортной инфраструктуры – автодороге «г.Краснодар-г.Ейск» и железной дороге «Староминская-Ейск». Это определило линейную структуру застройки с направлением главных улиц с востока на запад. Планировка вновь осваиваемых территорий увязана со сложившейся линейной композицией и является ее естественным положением.
Проектом определено перспективное развитие центра поселения и района:

- на расчетный срок – в западном, юго-восточном и южном направлениях.
- за расчетный срок – в западном направлении в основном за проектной границей населенного пункта и юго-восточном направлениях - за проектной границей населенного пункта.
Многофункциональный общественный центр расположен в центральной части станицы. В его составе административные здания, учреждения культуры, искусства, магазины, учреждения культурно-бытового обслуживания общепоселкового и районного назначения. Проектом предлагается реконструкция и модернизация общественного центра. Парк культуры и отдыха подлежит реконструкции и благоустройству.
Предусматривается реконструкция и модернизация существующего общественного подцентра, расположенного западнее общественного центра.
Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания генеральным планом предусматривается строительство общественного центра проектируемого западного района, в составе которого комплексное здание для размещения общественных организаций, молодежный развлекательный центр, торговый центр, спортивный корпус со стадионом.
Система общественных центров жилых районов объединена в единую структуру магистральными улицами общестаничного значения для автомобильного и автобусного сообщения и пешеходными связями.
Для удобства повседневного обслуживания населения рекомендуется размещение магазинов товаров повседневного спроса, кафе, пунктов бытового обслуживания в существующей застройке силами частных предпринимателей по всей территории станицы.

Зеленые насаждения представлены существующими парком и парком проектируемого западного района.

Для организации рекреационной зоны проектом предлагается расчистка русла реки Ея с отсыпкой береговой линии и создание зон отдыха и пляжей.
Проектом сохраняются здания существующих детских садов и средних общеобразовательных школ. Рядом с проектируемым общественным центром западного района предусматривается строительство детского сада и средней общеобразовательной школы.
Генпланом сохраняются учреждения здравоохранения и социального обеспечения: Центральная районная больница и «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота».
Жилая застройка станицы представлена существующими индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и 2-5 этажными жилыми домами. Проектируемая жилая застройка предусматривается индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от предприятий. В отношении жилой застройки, прилегающей к сохраняемым в жилой зоне предприятиям, генпланом устанавливается зона строгого строительного режима.

Объекты производственной зоны, как существующие, так и проектируемые, расположены в южной части станицы. Существующие производственные объекты размещаются также в кварталах жилой застройки.
Учитывая права собственников и необходимость сохранения производственных мощностей и рабочих мест, проектом максимально сохраняются существующие производственные комплексы при условии выполнения ряда мероприятий по сокращению вредного воздействия на окружающую среду. Новые производственные территории проектируются в южной части станицы рядом с существующими объектами производственной зоны.
Генеральным планом предусматривается увеличение территории действующего кладбища в северо-восточном направлении.

Система общественных центров, жилая зона, зоны производственных и коммунально-складских объектов транспортными и пешеходными связями объединены в единую структуру.

В направлении перспективного территориального развития станицы и ее функциональных зон выделены резервные территории для развития жилой зоны за границей населенного пункта в западном и юго-восточном направлении.

К резервным относятся территории, предназначенные для развития станицы за пределами расчетного срока. Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенного пункта.

5.2. Функциональное зонирование территории 

Старощербиновского сельского поселения.
Зоны с особыми условиями использования территории
Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Старощербиновское сельское поселение - является функциональное зонирование.
Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Старощербиновское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

· введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

· приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

· рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

· выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Старощербиновское сельское поселение:
· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;
· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

· зоны интенсивного градостроительного освоения;

· зоны сельскохозяйственного использования территории;

· зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенного пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

· территория населённого пункта и его развития;

· территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория центра поселения – станицы Старощербиновской и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.
Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенного пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•
зоны рекреационного использования;

•
зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•
водные объекты с охранными зонами.

К зоне особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством.
На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В настоящее время на территории Старощербиновского сельского поселения, в основном вдоль реки Ея, расположены 23 объекта археологии, представленные курганными могильниками - как отдельно стоящими курганами, так и курганными группами, стоящими на государственной охране.
На территории станицы Старощербиновской располагается 15 архитектурных памятников, в основном это дома зажиточных казаков конца XIX и начала XX веков, которые включены в государственный реестр памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.
Северо-западную часть Старощербиновского сельского поселения омывают воды Ейского лимана.
Ейский лиман располагается на одном из важнейших миграционных путей. На пролете и зимовке многочисленны водоплавающие птицы. Лиман относится к основным местам концентрации птиц в период миграций. Основные типы местообитаний, распространенных на территории: ракушечные и каменистые пляжи и косы, открытая акватория лимана. Гнездовая орнитофауна сконцентрирована на островах. Некоторые виды птиц занесены в Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края.

Существующие факторы угрозы КОТР (Ключевые орнитологические территории России): затопление территории, перевыпас скота; фактор беспокойства; браконьерство.

Территория входит в состав угодья «Ейский лиман», включенного в «теневой» список водно-болотных угодий международного значения, они соответствуют критериям конвенции, но пока не получили соответствующего статуса.

Специальные ограничения на природопользовании в пределах этих территорий могут быть введены в будущем, после внесения их в официальный список водно-болотных угодий международного значения.

К экологическим ограничениям относится ограничение на ведение строительных и иных работ, связанных с фактором беспокойства в сезон с сентября по май в периоды миграций и зимовок редких и охраняемых видов птиц, а также соблюдение требований, обеспечивающих охрану животного мира.

Территория Старощербиновского поселения входит в состав ареалов и мест обитания ряда видов (подвидов) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края.


В соответствии с пунктом 2 постановления главы администрации Краснодарского края от 26.07.2001 №670 «О Красной книге Краснодарского края» Красная книга Краснодарского края является официальным документом, содержащим сведения о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, обитающих на территории Краснодарского края. Действующий в настоящее время Перечень таксонов животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края, утвержден постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 22.12.2017 №1029, Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден приказом Минприроды России от 24.03.2020 №162 «об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». 
Электронная версия действующего третьего издания Красной книги Краснодарского края размещена на официальном сайте министерства ресурсов Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:/mprkk.ru) в открытом для общего пользования разделе «Красная книга Краснодарского края».


Вопрос о наличии или отсутствии особей и (или) мест обитания тех или иных видов (подвидов) объектов животного вида, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Краснодарского края, на каждом конкретном участке, который планируется использовать для строительства, реконструкции, капитального ремонта или размещения объектов, либо для иных видов деятельности, способных оказать воздействие на упомянутых объектов животного мира и места их обитания, может быть решен посредством проведения полевых (натурных) и камеральных исследований профильными научными организациями.

В соответствии с частью 2 статьи 22 Закона о животном мире при размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции. Кроме того, частью 1 статьи 56 упомянутого Федерального закона установлено, что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. Данные нормы законодательства распространяются на все группы объектов животного мира без исключения (охотничьи ресурсы, позвоночные, беспозвоночные, занесенные и не занесенные в Красные книги Российской Федерации и (или) Краснодарского края).
В соответствии с пунктом 1.6. Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Краснодарского края, утвержденных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23 августа 2016 г. №642, при проектировании объектов капитального строительства и иных сооружений любого типа, планировании иной хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания, необходимо производить оценку их воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среды их обитания, предусматривать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе компенсационные природоохранные мероприятия), а при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов – реализовывать упомянутые мероприятия. Не допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания, согласованных с органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания.
В связи с этим, при проектировании каких-либо объектов необходимо произвести оценку его воздействия на окружающую среду в части объектов животного мира и среда их обитания и, по согласованию с министерством, предусмотреть и, в дальнейшем, реализовать мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания, для чего перед предложением экспертизы проектной документации необходимо направить соответствующие материалы в министерство. 

Кроме того, сообщаем, что территория Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края частично расположена в границах охотничьих угодий, в связи с этим планировании использования земельных участков, находящихся в границах охотничьих угодий, необходимо учитывать интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, а также охотников». 

5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории
Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.
Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.
В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В поселении водоснабжение населенного пункта осуществляется от Ейского водопровода.
Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории Старощербиновского сельского поселения отсутствуют.
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…..», выполненному в составе проекта.
Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В целом Щербиновский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.
5.3. Функциональное зонирование территории населенного пункта
В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границе населенного пункта состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

· жилая зона;
· общественно-деловая зона;
· производственная зона;
· зона инженерной и транспортной инфраструктур;
· зона сельскохозяйственного использования;
· рекреационная зона;
· зона особо охраняемых территорий;
· зона специального назначения.
· зона режимных территорий.
С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенного пункта в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1. Жилая зона 

Жилая зона занимает большую часть территории населенного пункта и предназначена для размещения жилой застройки различного типа.

В жилой зоне размещаются:

- отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания;

- стоянки для автомашин;

- гаражи индивидуальных машин;

- станции технического обслуживания;

- автозаправочные станции;

- промышленные, коммунальные, складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных норм и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Предусматривается поэтапное освоение территорий жилой зоны. Проектом определены территории для освоения на расчетный срок - до 2029г, резервные территории, т.е. территории возможного развития за расчетным сроком - до 2044г., как в существующих и проектных границах, так и за их пределами.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки, а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилья в западной и юго-восточной части станицы.
Размещение резервной застройки планируется в западной части станицы. Кроме того, западнее и юго-восточнее территории станицы определены территории для перспективного развития жилой застройки за пределами проектной границы населенного пункта.
Предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 5.

5.3.2. Жилая застройка. Жилищный фонд

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, тогда как существующая обеспеченность в поселении выше и составляет 20,1 м2.

В данный момент практически все жилищное строительство производится за счет личных средств населения, поэтому для застройщиков с разным уровнем достатка должны быть созданы определенные ориентиры нормирования квартир, основой которых станут разные уровни проживания. Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая система стандартов:

- стандарт дешевого дома (обеспеченность 18 м2/чел.);

- стандарт экономичного дома (обеспеченность 21 м2/чел.);

- стандарт комфортного дома (обеспеченность 28 м2/чел.);

- стандарт перспективного дома (обеспеченность 48 м2/чел.).

Поскольку существующая обеспеченность выше стандарта дешевого дома, то в расчете ориентировочного количества нового жилищного фонда на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана можно использовать стандарт дешевого дома, но в современных условиях этот стандарт не обеспечивает потребностей человека. Исходя из этого при расчете на первую очередь и на расчетный срок целесообразно использовать стандарт комфортного дома (28 м2/чел.). Новое жилищное строительство на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана предполагается для прирастающего населения.

В таблице 13 представлены основные показатели жилищного фонда Старощербиновского сельского поселения в настоящее время, на первую очередь строительства и расчетный срок генерального плана.
Таблица 13
	Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2
	Новый жилищный фонд, тыс. м2
	Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2
	Обеспеченность

жилищным фондом на одного человека, м2

	Существующее положение

	385,0
	-
	385,0
	20,1

	Расчетный срок – 2029 год

	385,0
	62,8
	447,8
	20,9

	в том числе: первая очередь – 2019 год

	385,0
	30,6
	415,6
	20,5


5.3.3. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена общепоселковым центром, общественным подцентром и общественным центром проектируемого западного жилого района станицы. В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

Кроме того, для удобства обслуживания населения, в кварталах жилой застройки рассредоточены существующие магазины товаров повседневного спроса. Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам проектом рекомендуется размещать индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что в свою очередь способствует развитию малого бизнеса.
5.3.3.1. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Система культурно-бытового обслуживания поселения, в состав которого входит один населенный пункт, означает размещение полного комплекса обслуживающих учреждений в данном населенном пункте. Учитывая то, что ст.Старощербиновская является административным центром Щербиновского района, в расчете проектной вместимости учреждений соцкультбыта учтено как собственное (постоянное население), так и сопряженное население района.

В станице Старощербиновской предусматривается четырехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1. Учреждения эпизодического пользования краевого значения. Располагаются в г. Краснодаре.
К ним относятся: административно-хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, учреждения культуры (театры, дворцы культуры), музеи, библиотеки, учреждения здравоохранения и спортивные комплексы, высшие учебные заведения, крупные торговые центры.

2. Учреждения эпизодического пользования районного значения (реже 1 раза в месяц): административно-хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, Дома культуры, библиотека, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы, гостиницы, торговые центры и др. размещаются в центре муниципального образования Щербиновский район – ст.Старощербиновской.

3. Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов: средние школы, поликлиника, амбулатория, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30-минутной транспортной доступности.

4. Учреждения повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом жилом районе станицы.
Основными принципами оптимизации системы обслуживания поселения, подборе и определении мощности предприятий явилось:

- повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

- возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

- максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в населенном пункте обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

При такой организации длительные поездки сельского населения поселений в районный и краевой центр станут не основной, а дополнительной формой обслуживания по удовлетворению преимущественно бытовых услуг.

Определение потребности в учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания произведены в соответствии со СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта.
Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Генеральным планом административного центра поселения и Щербиновского района – ст. Старощербиновской предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации Генеральным планом сохраняются и модернизируются общепоселковый общественный центр и общественный подцентр. В связи с дальнейшим развитием станицы генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений культурно-бытового обслуживания, формирующих общественный центр проектируемого в западной части станицы жилого района.
Объекты физкультуры и спорта представлены существующим и проектируемым стадионом, спортивными залами школ.
Проектом сохраняются существующие школы и детские сады. Согласно расчетам, предусматривается строительство нового детского сада и средней общеобразовательной школы в проектируемом западном районе станицы.

Вместимость больниц и поликлиник рассчитывается согласно социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 июля 1996 года № 1063-р.
Медицинское обслуживание населения осуществляется в существующей поликлинике.
Проектом сохраняется существующий «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота».
В таблице 14 приводится перечень существующих и проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания.

Таблица 14
	№п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этажность 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Административные здания

	1
	Администрация Щербиновского района 

- Отдел культуры

- Финансовое управление администрации района

- Служба судебных приставов N60 по Щербиновскому району
	1
	3
	существующ.

	2
	Комитет по земельным ресурсам и землеустройству районный

- Управление сельского хозяйства администрации района

- Отдел образования районный

- Библиотека

- Администрация Старощербиновского сельского поселения.-Районный комитет профсоюза работников АПК

- Банк сберегательный, отделение N1798/044

- Станция защиты растений «Щербиновская»
	1
	2
	существующ.

	3
	ГУП КК Щербиновский земельный центр
	1
	2
	существующ.

	4
	Управление социальной защиты населения

- Пенсионный отдел

- МУ «Социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота»
	1
	1
	существующ.

	5
	МУ «Щербиновский отдел архитектуры и градостроительства»

- ЗАГС
	1
	1
	существующ.

	6
	Народный суд
	1
	1
	существующ.

	7
	Милиция
	1
	1
	существующ.

	8
	Районный отдел внутренних дел (РОВД)
	1
	1
	существующ.

	9
	ГИБДД
	1
	1
	существующ.

	10
	Райвоенкомат
	1
	1
	существующ.

	11
	Кубаньдорбезопасность
	1
	1
	существующ.

	12
	Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по Щербиновскому району

- Ейский отдел налоговой полиции.

- Отделение Федерального казначейства МФ РФ по Щербиновскому району
	1


	1


	существующ.



	13


	Отделение пенсионного фонда по Краснодарскому краю
	1
	1
	существующ.

	14
	Прокуратура
	1
	1
	существующ.

	15
	Юридическая консультация N1
	1
	1
	существующ.

	16


	Нотариус Атаманова В.М.

Представительство Краевого учреждения юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

- Парк культуры и отдыха «40 лет Победы»
	1
	1
	существующ.

	17
	Госстрах

-Нотариус Левенец В.А.

-Организация капитального строительства
	1
	1
	существующ.

	18
	Отдел департамента федеральной государственной службы занятости населения Щербиновского района
	1
	1
	существующ.

	19
	Расчетно-кассовый центр (РКЦ)
	1
	1
	существующ.

	20
	ФКБ «Кубинбанк»

- Пенсионный фонд
	1
	1
	существующ.

	21
	Государственная семенная инспекция «Щербиновская»
	1
	1
	существующ.

	22
	ГУ «Кубаньэнергонадзор», Ейская межрайонная энергоэкспедиция
	1
	1
	существующ.

	23
	Ейская инспекция рыбоохраны
	1
	1
	существующ.

	24
	Контрольно-токсикологическая лаборатория «Щербиновская»

- Автодром
	1
	1
	существующ.

	25
	Ейский филиал Краснодарского центра стандартизации, метрологии, сертификации (КЦСМС)
	1
	1
	существующ.

	26
	Общественная организация охотников и рыболовов (РООР)

- Магазин ООО «Спектр» 
	1
	1
	существующ

	27
	Районное правление Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)
	1
	1
	существующ.

	28
	Районная оборонная спортивно-техническая общественная организация (РОСТО)

- Магазин
	1
	1
	существующ.



	29
	ГУП Редакция газеты «Щербиновский курьер», ГУП

- Типография
	1
	1
	существующ.

	30
	Центр Госсанэпиднадзора районный 
	1
	1
	существующ.

	31


	Районный узел связи Ейский филиал электросвязи

- «Роспечать», ОАО, филиал

- Магазин «РУСа» 
	1
	1
	существующ.

	33
	Отделение связи N3
	1
	1
	существующ.

	34
	Филиал Краснодарского территориального Фонда обязательного медицинского страхования (КТФОМС)
	1
	1
	существующ.

	32
	Районный узел почтовой связи

- Почтамт
	1
	1
	существующ.


Продолжение 2 таблицы 14
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этажность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	35
	Филиал страхового акционерного общества «Росгосстрах-Краснодар»

- МУ «Служба строительного заказчика»

- ООО «Росгосстрах-Юг»
	1
	1
	существующ.

	36
	Комплексное здание для размещения общественных организаций:

- отделение связи, переговорный пункт, телеграф

- отделение банков

- кафе

- юридические учреждения

- организации и учреждения управления
	1


	1-2


	проектир.


	
	Учреждения культуры и искусства

	37
	Муниципальное учреждение кинематографии, Щербиновский центр кинодосуга

- Кинотеатр
	1


	1


	существующ.



	38
	Центр народного творчества (ЦНТ)

- Зрительный зал на 540 мест
	1


	1


	существующ.



	39
	Централизованная библиотечная система (ЦБС)

- Районная библиотека на 211011 томов
	2


	1


	существующ.



	40
	Молодежный развлекательный центр

- зрительный зал 

- видеосалон

- кафе
	2


	1-2


	проектир.


	41
	Храм
	1
	
	существующ.

	42
	Храм
	1
	
	существующ.

	43
	Музей на 1796 экспонатов
	1
	1
	существующ.

	44
	Мемориальный комплекс в честь земляков, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн.
	1


	
	существующ.



	45
	Бюст Героя Советского Союза А.В.Ляпидевского, 1979г.
	1
	
	существующ.



	46
	Памятник В.И.Ленину
	1
	
	существующ.

	47
	Памятный знак 18 тысячам жителей станицы, умершим от голода 1933г. 
	1
	
	существующ.

	48
	Памятный знак советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1970-е гг. 
	1
	
	существующ.

	
	Учреждения народного образования

	49
	Детский сад N1 на 140 мест
	1
	2
	существующ.

	50
	Детский сад N5 на 140 мест
	1
	2
	существующ.

	51
	Детский сад N6 «Солнышко» на 100 мест
	1
	2
	существующ.

	52
	Детский сад N7 «Светлячок» на 100 мест
	1
	2
	существующ.

	53
	Центр развития ребенка - детский сад N8 на 240 мест
	1
	2
	существующ.

	54
	Детский сад N9 «Колокольчик» на 90 мест
	1
	2
	существующ.


Продолжение 3 таблицы 14

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этажность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	55
	Детский сад на 240 мест
	2
	2
	проектир.

	56
	Средняя общеобразовательная школа N1 на 560 учащихся
	1
	2
	существующ.

	57
	Средняя общеобразовательная школа N2 на 355 учащихся
	1
	2
	существующ.

	58
	Средняя общеобразовательная школа N3 на 605 учащихся 
	1
	2
	существующ.

	59
	Средняя общеобразовательная школа N5 на 625 учащихся
	1
	2
	существующ.

	60
	Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа 
	1
	2
	существующ.

	61
	Средняя общеобразовательная школа 
	1
	2
	проектир.

	62
	Детская творческая школа (ДТШ)

- Детская художественная школа (ДХШ) на 100 мест

- Детская школа искусств (ДШИ) на 330 мест

- Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ) на 497 мест
	1
	1
	существующ.

	63
	Межшкольный учебно-производственный комбинат (МУПК) на 1200 учащихся
	1
	1
	существующ.

	64
	УПК «Щербиновский»
	1
	1
	существующ.,

	65
	СПТУ
	1
	1
	существующ.

	66
	УКК Учебный комбинат 2-ой поликлиники
	1
	1
	существующ.

	
	Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	67
	Центральная районная больница (ЦРБ) на 266 коек

- Бюро судебно-медицинской экспертизы
	1


	
	существующ.



	68
	Щербиновское межрайонное бюро медико-социальной экспертизы, ГУ
	1
	1
	существующ.

	69
	Поликлиника на 250 посещений
	1
	1
	существующ.,

	70
	Аптека «Фармация», МП
	1
	1
	существующ.

	71
	Аптека «Доктор W»
	1
	1
	существующ.

	72
	Аптека «Целитель»
	1
	1
	существующ.

	
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	73
	Спорткомплекс «Знамя Ленина»
	1
	
	существующ.

	74
	Стадион 
	1
	-
	существующ.

	75
	Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном 300 м2 зеркала воды
	1
	1-2
	проектир.

	76


	Спортивный корпус в составе: 

- плавательный бассейн 400 м2 зеркала воды

- спортивный зал 
	1
	1-2
	проектир.

	77
	Стадион
	1
	
	проектир.


Продолжение 4 таблицы 14

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этажность 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Зона отдыха

	78
	Набережная с объектами обслуживания населения
	
	
	проектир.

	79
	Лодочный причал
	1
	
	проектир.

	
	Предприятия торговли, общественного питания и

бытового обслуживания

	80
	Магазин №10, «Хозтовары»
	1
	1
	существующ.

	81
	Магазин №13, «Хозтовары»
	1
	1
	существующ.

	82
	Магазин «Гермес», ООО «Эмос»,

«Ивушка», «Престиж»,

ЗАО Мясоптицекомбинат

 «Каневской»,

«Криница»,

«Юлия»
	7
	1
	существующ.

	83
	Магазин «Светлана»

- Колхоз-агрофирма «Знамя Ленина»
	1


	1


	существующ.



	84
	Магазин «Элегия»
	1
	1
	существующ.

	85
	Магазин-склад ЧП «Халикова-Море»
	1
	1
	существующ

	86
	Магазины колхоза «Знамя Ленина»: «Катюша»
	1
	1
	существующ.

	87
	«Майский»
	1
	1
	существующ.

	88
	«Тополи»
	1
	1
	существующ.

	89
	Магазин СПК «Родник»
	1
	1
	существующ.

	90
	Универмаг

- Бар «Бриз»
	1


	2


	существующ.



	91
	Торговый центр

- промтоварный магазин

- продовольственный магазин

- приемный пункт КБО, парикмахерская

-предприятие общественного питания

- гостиница на ___ мест
	1


	1-2


	проектир.


	92
	Рынок
	1
	
	существующ.

	93
	Минирынок
	1
	
	проектир.

	94
	Кафе «Полюшко» колхоза «Знамя Ленина»
	1
	1
	существующ.

	95
	Столовая
	1
	1
	существующ.

	96
	Дом быта на 30 рабочих мест

- МУП «Силуэт»

- МУ Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Гармония»

- Магазин
	1


	2


	существующ.



	97
	Парикмахерская «Чародейка»

-Дом жилой, нач. ХХ в.
	1


	1


	существующ.



	
	Предприятия коммунального обслуживания

	98
	Баня
	1
	
	существующ.


Продолжение 5 таблицы 14

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во
	Этажность
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	99
	Банно-оздоровительный комплекс на 45 мест

- прачечная на 400 кг белья в смену

- химчистка на 30 кг вещей в смену
	1


	1-2


	проектир.


	
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	100
	Гостиница на 14 мест

- Банк

- Тепловые сети

- Райжилкоммунхоз (контора)

- многоотраслевое МУП жилищно-коммунального хозяйства (МП ЖКХ)
	1


	2


	существующ.



	101
	Тепловые сети, МУП

- Производственная база

- Гаражи
	1


	
	существующ.



	102
	Бюро технической инвентаризации (БТИ)
	1
	1
	существующ.

	103
	Бюро ритуальных услуг
	1
	1
	существующ.

	104
	34-й отряд ОГПС ГУВД
	1
	1
	существующ.

	105
	Ветлечебница
	1
	1
	существующ.

	106
	Ветаптека ОАО «Староминскзооветснаб»
	1
	1
	существующ.


5.3.4. Производственная зона
Учитывая капитальность зданий и сооружений, права собственности владельцев, генеральным планом сохраняются существующие производственные объекты. Предусматривается дальнейшее развитие производственной зоны ст.Старощербиновской в южном направлении на территориях, прилегающих к существующим производственным комплексам.

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны. В целях сокращения размера санитарно-защитной зоны до жилой застройки проектом предусматривается перепрофилирование некоторых существующих предприятий.
Генеральным планом сохраняются территории существующих производственных предприятий, расположенных на территории поселения. В юго-восточной части поселения проектом предусматривается строительство сахарного завода с устройством ввода железнодорожных путей.
Все промышленные и коммунально-складские территории, независимо от наличия или отсутствия отдельного рельсового ввода, имеют связь с грузовыми пунктами железнодорожного транспорта, со складскими районами станицы, а также с внешними автомагистралями.
5.3.5. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, воздушного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности человека.

Зона подразделяется на следующие подзоны:

А. Зона автомагистралей.

В станице Старощербиновской пересекаются автомобильные дороги II, III – IV, V технической категории:
- «г. Краснодар - г. Ейск»;

- «ст. Старощербиновская - с. Шабельское»;

- «ст. Старощербиновская - ст. Новощербиновская»;

- подъезд к аэропорту ст-цы Старощербиновская;
- подъезд к ст-це Старощербиновская.
Территории существующих и проектируемых внешних автомагистралей, а также участки, используемые для строительства транспортных развязок, относятся к подзоне автомагистралей.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- предприятия общественного питания;

- магазины.
Для вывода транзитного автотранспорта по автодороге «ст. Старощербиновская - с. Шабельское», с территории ст. Старощербиновской проектом предусматривается строительство хозяйственно-объездной автодороги.
Генеральным планом предлагаются территории для размещения объектов придорожного сервиса.

Для временного хранения транспортных средств жителей и гостей станицы проектом предусматриваются места парковок в общественных центрах и подцентрах обслуживания.

Б. Зона железной дороги

Разрешенные виды использования:

- предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные на предоставленных им земельных участках, для осуществления возложенных на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, развитию надземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

Не основные и сопутствующие виды использования:

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- инженерные сооружения.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям железнодорожного транспорта, а также земельные участки для размещения различных защитных инженерных сооружений и лесонасаждений.

Генеральный план предусматривает реконструкцию вокзала и привокзальной площади на железнодорожной магистрали «Староминская – Ейск».
К подзоне железной дороги относится полоса отвода железной дороги, которая имеет жесткие регламенты по использованию. Определенные регламенты к использованию прилегающих территорий накладывает шумозащитная 100 метровая полоса, предусмотренная генеральным планом от полотна железной дороги.

Проектом предусматривается устройство железнодорожного ввода на проектируемый сахарный завод.

В. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водопроводные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранными зонами.

Более подробно вопросы инженерной и транспортной инфраструктур представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.
5.3.6. Рекреационная зона

Цель организации рекреационной зоны состоит в сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя создание условий для отдыха населения при условии, что планируемые мероприятия будут осуществляться с минимальным воздействием на уязвимые элементы окружающей среды.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона сельского поселения представлена существующим Центральным парком, проектируемым парком и зоной отдыха на реке Ее.
Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

5.3.7. Зона специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства, административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения, инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

Зоны специального назначения представлены существующим кладбищем, проектируемым мусороперегрузочным комплексом.

С учетом создания 100 метровой санитарно-защитной зоны до жилой застройки проектом предусматривается расширение действующего кладбища, расположенного в юго-восточной части станицы. Кроме того, южнее территории ст.Старощербиновской в районе подъездных путей к Щербиновской специализированной туберкулезной больнице, предусмотрены резервные земли для новых захоронений.
Существующая свалка мусора предусматривается к ликвидации. Южнее территории ст.Старощербиновской проектируется строительство мусороперегрузочного комплекса.
5.3.8. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зон особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены все типы зон ограничения использования:

- территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов;

- археологическая зона;

- водоохранная зона – в пределах населенного пункта совпадает с прибрежной защитной полосой.

Иных зон, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, на территории поселения не имеется.

На территории Старощербиновского сельского поселения в настоящее время расположены объекты историко-культурного наследия, стоящие на государственной охране, как памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны», вокруг памятников историко-культурного значения определены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной среды данного памятника. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Водоохранные зоны представлены зоной от поймы и плавней реки Ея, зоной от Ейского лимана.
5.3.9. Зоны охраны объектов культурного наследия
Сохранение историко-культурного наследия на территории Старощербиновского сельского поселения является одним из условий, обуславливающих достойную перспективу ее развития. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия федерального значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия краевого и местного значения, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» опубликованию не подлежат сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта), фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия, описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.

В соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для объектов культурного наследия, не обеспеченных персональными либо объединенными зонами охраны, устанавливаются защитные зоны. 

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в Реестр памятникам и ансамблям и в границах, которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитная зона объекта культурного наследия является временной и прекращает существование со дня утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены требования и ограничения.

На территории памятника или ансамбля, являющегося объектом культурного наследия федерального, регионального, или местного (муниципального) значения, выявленного объекта культурного наследия запрещается проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению данных объектов культурного наследия и (или) их территорий. На территории памятника или ансамбля допускается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостности данных видов объектов культурного наследия и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Защитные зоны подлежат изменению (уменьшению до 100 м в аналогичном радиусе) в случае установления границ территорий объектов или ликвидации в случае утверждения зон охраны объектов культурного наследия уполномоченным органом.

Порядок разработки, согласования и утверждения проекта хон охраны объектов культурного наследия установлен Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 №972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании  утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства российской Федерации.
 При разработке проектов детальной планировки и проектов строительства отдельных объектов, проведении любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, отводе земельных участков под строительство учитывать необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 5.1, 34, 34.1, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ.
5.3.10. Зоны сельскохозяйственного назначения

В пределах проектной границы населенного пункта располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, овощными севооборотами.

Территории зон сельскохозяйственного назначения могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Включение земельных участков в границы населенного пункта является переводом из других категорий в земли населенного пункта.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ, иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение межселенных территорий и населенного пункта поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, благоустройство.

В графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в жилищной сфере.
Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Старощербиновского сельского поселения на первую очередь строительства равна 20290 человек. Перспективный прирост населения к 2019 году составит 1094 человека.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Старощербиновскому сельскому поселению составит 32,57 га.

Исходя из расчетов раздела 5.3.2. «Жилая застройка. Жилой фонд» потребность в новом жилищном строительстве для прирастающего населения составит 30,6 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2019 году составит 415,6 тыс. м2.

5.5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района на стадии генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита прибрежных территорий от размыва, затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод, борьба с оврагообразованием, оползнями, борьба с селями, искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО предприятие «Кубаньградостройпроект», выполненном в 2007 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление; 

- заболачивание;

- просадка грунтов,

- повышенная агрессия грунтовых и поверхностных вод к бетонам;

- заиление балок, дна реки;

- ветровая дефляция; пыльные бури;

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков; 

- сейсмичность.

Фоновая сейсмичность территории в соответствии с картой ОСР -97-А, СНиП II-7-81* (Строительство в сейсмических районах) и СНКК 22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края) составляет 6 баллов. В дельте реки Ея и пойме р. Ясени категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, сейсмичность здесь – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения при разработке генерального плана Старощербиновского сельского поселения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

-организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов.

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и затопления.

3. Благоустройство прибрежной территории.

4. Благоустройство водоемов.

5. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

6. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод, особенно территории реки Ея, балок в западной и ложбины стока, впадающие в нее; просадка грунтов.

В 2005 году ОАО «Кубаньводпроект» представил технические решения по предотвращению чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением территорий ст. Старощербиновской на основании распоряжения Главы администрации Краснодарского края № 478-р от 20.06.2005 г.

Выполненные ОАО «Кубаньводпроект» проектные предложения отражены в разделе данного проекта «Схема инженерной подготовки территории».
Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое изображение дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП-10 в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

5.5.1. Организация поверхностного стока и улучшение 
санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем устройства сети водостоков.

Организация водостоков

Отвод дождевых вод предусматривается осуществить со всего водосборного бассейна станицы Старощербиновской и регулируются поверхностные водостоки с территории Старощербиновского сельского поселения.

Существующий рельеф территории блюдцеобразный с западинами, с недостаточными уклонами для водостока некоторых участков улиц.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам станицы.

Согласно решениям генерального плана предлагается комбинированная система водоотвода. Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.
Согласно требованиям, СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков должен быть не менее 0,003.

 Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов допускается уменьшать – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных канав определить отдельным проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на дальнейшей стадии проектирования.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Ея с притоками, обводненными балками с ложбинами стока.

На стадии генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной части территории ст.Старощербиновской рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общестаничную водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах ст. Старощербиновской составляет 12519 л/сек.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с центральной территории населенного пункта, закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения.
Вся территория в проектируемых границах ст.Старощербиновской разбита на шесть водосборных бассейнов, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера», очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» для населенных пунктов до 10-15 тыс. человек.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

-условно-чистые воды производственные;

-конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

-грунтовые (дренажные) воды;

-воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий. 

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью. 

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

5.5.2.  Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод. 

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.
Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление и затопление пониженных участков поверхности, заболачиваемость, процессы линейной эрозии склонов, приводящие к развитию оврагов и оползней, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений (I тип просадочности).

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м. 

В пределах поймы и устьев ложбин стока по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м.

Подземные воды на пойме и воды рек характеризуются агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Старощербиноского сельского поселения  от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна балок, прудов, рек, подтоплениятерриторий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления пойменных территорий Старощербиновского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита от затопления и подтопления».
3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во «Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа», 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Старощербиновского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

дренирование территории с высоким стоянием уровня подземных вод;

-противоэрозионные мероприятия;

-защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-защита от ветровой дефляции;

-устранение просадочных свойств грунтов;

-мероприятия по берегоукреплению;

-благоустройство водоемов;

-устройство набережной; 

-агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод
При строительном освоении территории и дальнейшей ее эксплуатации воздействию техногенных факторов подвергаются воды первого водоносного горизонта, а также и положение уровня подземных вод влияет на выбор типа фундамента. Исходя из таких факторов, при инженерно-геологических изысканиях изучается только первый водоносный горизонт подземных вод.

На территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Подземные воды заболоченной дельты р.Еи и поймы р.Ясени распространены от поверхности до глубины 0.5м-2.0м. Их режим гидравлически тесно связан с уровнем воды в Ейском лимане и Азовском море. Приурочены подземные воды к иловатым, песчаным и ракушечным отложениям.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на склонах водоразделов и водоразделах приурочены к делювиальным и эолово-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками. Залегание водоносного горизонта на глубине от 2.0  до 5.0-10.0м и более.
Подземные воды в пределах морских террас тесно связаны с уровенным режимом Азовского моря.

Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло рек, балок, проток, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий западное-северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.

Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 1.0м до 0,5м, уменьшаясь с глубиной. Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.

На орошаемых площадях положение уровней подземных вод еще находится в зависимости от проводимых ирригационных мероприятий.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, русла реки, регулирование стока, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Дренаж выполняется в кварталах улиц Красной, Ленина, Советов, Р.Люксембург, К.Либкнехта и Разина в соответствии с техническими решениями, представленными в проекте ОАО «Кубаньводпроект» в 2005 году.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.
Необходимо перечисленные работы выполнить на дальнейшей стадии проектирования.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы; второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Непосредственно на территории можно выделить 3 балки в восточной и юго-восточной части.  Балки слабо выражены, имеют пологие склоны и глубину вреза до 3,0-4,0 м. Эрозионная деятельность в балках носит затухающий характер и проявляется лишь в период таяния снега и интенсивных дождей в виде плоскостного смыва.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозийного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел и балок, укрепления подрезанных склонов подпорными стенками, регулирования стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища реки и балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

-профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

-укрепление берегов реки и балок одерновкой;

-предусмотреть укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления, затопления, заболачивания 

пойменных территорий

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

К подтопленным могут быть отнесены площади, где уровень распространения подземных вод от 0 до 2,0 м.

В станице Старощербиновской к таким площадям отнесены территории балок в центральной части, пойма реки Ея и ложбины стока, впадающие в нее.
Затопление территории поверхностными водами распространено вблизи русла реки Ея, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается распространено в центральной части станицы по улицам Энгельса, Шевченко до ул.Красной, и между улицами Советов и Ленина, в западной части от ул. М.Горького до впадения в существующее русло р. Ея  в северной части в пределах улиц Розы Люксембург, от ул. Чехова до ул. Энгельса.

Причинами заболачивания являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов. 

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.

В центральной части станицы внутри кварталов по балкам проложить каналы с укреплением откосов плитами и перекрыть металлическими съемными решетками.

На территории сельского поселения существующие каналы рекомендуется расчистить, откосы спрофилировать и укрепить одерновкой. По балкам предусмотреть устройство каналов с уклонами к водоприемникам, с укреплением откосов одерновкой. В северной части поселения расположены плавни, на территории которых рекомендуется посадка галофитной растительности, типа солерос (саликорния), которая произрастает на затапливаемых, низинных участках лагун, лиманов, в тыльных частях кос, пересыпей, в общем называемых солеными маршами. Выдерживает нагонное подтопление. Ксерофитная травянистая растительность – выполняет ту же роль, что и кустарники. Растет повсеместно на аккумулятивных формах. Ее исчезновение в результате земляных работ ведет к возникновению ветровой эрозии. Снижает до минимума эрозию поверхности как в результате воздействия ветра, так и движущийся воды. Улавливает взвешенные частицы и обеспечивает вертикальный прирост освоенной поверхности.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов
Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.
Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 3,0-4,0 м.
При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.
Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах». Описание по устранению просадочных свойств смотри Заключение.

5.5.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки с притоками, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. 

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников.

5.5.4. Устройство набережных

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны ст. Старощербиновской входят скверы, спортивные площадки, общественные зоны отдыха, благоустроенная прибрежная территория реки Ея.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки станицы, берега водоемов и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану, а также улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно реки Ея необходимо расчистить. 

Прибрежные территории реки Ея подсыпать, спрофилировать откосы не менее 1:2  и укрепить их одерновкой или мощением местными материалами (в местах общественных зон отдыха).

В данном проекте инженерной подготовкой предусматривает ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов, а именно:

-регулирование и расчистка русел водотоков по прилегающим балкам;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-посадка зеленых насаждений, посев трав;устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

На плавневой территории, каналы, пруды, река Ея заилены, поросли растительностью. Рекомендуется водные пространства плавней расчистить от ила, растительности в щадящем режиме, для освобождения и оживления родников. Прибрежную часть Ейского лимана расчистить от ила. Берег укрепить каменной наброской.

На песчаной поверхности прибрежной территории, для закрепления подвижных наносов,  посадить кустарники, типа тамариска.

На заболоченной части прибрежной территории предусмотреть посадку галофитной растительности. Галофитная растительность, типа солерос (саликорния), произрастает на затапливаемых, низинных участках лагун, лиманов, в тыльных частях кос, пересыпей, в общем называемых солеными маршами. Выдерживает нагонное подтопление. Снижает до минимума эрозию поверхности как в результате воздействия ветра, так и движущийся воды. Улавливает взвешенные частицы и обеспечивает вертикальный прирост освоенной поверхности.

5.5.5. Агролесомелиорация
Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха. 

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки Сосыка и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 «Благоустройство».

5.5.6. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения не рассчитаны на сейсмичность. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий по усилению их конструкций, усиленной защите территории от процессов плоскостной эрозии, приводящей к развитию оврагов.

Сейсмичность участка работ для объектов массового строительства 6 баллов (изменение №5 в СНиП II-7-87, карта А).

Территория Старощербиновского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочных грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II – 105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- наличие просадочных грунтов;

- подтопление пониженных участков поверхности;

- повышенная агрессивность подземных вод.

В связи с чем на территории Старощербиновского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенными в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

5.5.7. Заключение и рекомендации по строительству
При строительстве на территории проектируемого участка Старощербиновского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (1-1.5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются грунты ИГЭ-3, суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» и ТСН 22-302-2000 «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края»;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- строительство рекомендуется вести на территориях благоприятных и условно благоприятных, на территории неблагоприятной строительство вести не рекомендуется – при острой необходимости на указанной территории строительство вести только на искусственном основании;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов».

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

На территории станицы наблюдается повышенная сульфатная агрессивность к бетону нормальной плотности.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Сейсмичность Старощербиновского сельского поселения с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 6 баллов для сооружений нормального и повышенного  уровня  ответственности (согласно СНиП II-7-81* в редакции 2000 г.).

Таким образом, на исследуемой территории площади с благоприятными условиями для строительства составляют 10,39 км2 . В данном районе при строительстве необходим комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 2.,2.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока.
Площади с условно благоприятными условиями для строительства составляют 6,83 км2. В данном районе необходим также комплекс мероприятий, предусмотренных СНиП 0.02.01-83 для грунтов I типа по просадочности и организация поверхностного стока. Площади с неблагоприятными условиями для строительства составляют 5,69 км2.
Этот район требует сложной инженерной подготовки. Это подтапливаемая пойменная часть р.Ея, долины балок и мелких водотоков, с близкоповерхностным залеганием подземных вод.
Для этого района необходим весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и строительным рекомендациям.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока, восстановлению естественного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях отнесенных к неблагоприятным, исключая днища балок и водотоков.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6.  Инженерное оборудование территории
5.6.1. Водоснабжение и канализация 
Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Старощербиновское сельское поселение входит ст.Старощербиновская.
Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.
Инженерно-геологические условия
Инженерно-геологические условия относятся к (( категории сложности и представлены глинистыми грунтами. Нормативная глубина промерзания почвы 0,8 м.

Подземные воды вскрыты на глубине от 0,8 до 11,5 м и в пойме от 0 до 0,3 - 0,5 м от поверхности земли. Подземные воды высоко минерализованы, агрессивны к бетону.

Территория расположена в зоне с исходной сейсмичностью 6 баллов.

5.6.1.1. Водоснабжение

Существующее положение
Источником водоснабжения ст.Старощербиновской является магистральная сеть – МВ-II-2.

В состав существующих водозаборных сооружений входят:

· железобетонные резервуары – 2шт. по 500 м3;

· насосная станция на 343 кВт;

· магистральные и разводящие водоводы питьевой воды.

Протяженность сетей составляет 134930 м.

Качество воды, подаваемой потребителям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводные сооружения имеют зоны санитарной охраны, водоводы – санитарно-защитные полосы.

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

          Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

Q = 5374,88 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 7989,19м3/ сут – на первую очередь
Q = 8442,00 м3/ сут – на расчетный срок
Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается реконструкция узла водопроводных сооружений для жилой зоны с доведением производительности до 900 м3/сут в составе: 

· резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

· насосной станции II подъема;

· электролизной;
· трансфоматорной;

· проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).
Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.
 Место размещения реконструируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».
Площадка водопроводных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 15 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с каждая.

Общий расход составляет 35 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 16
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок,

 м

	ст.Старощербиновская

	1
	Водопроводная сеть
	250
	полиэтилен
	1110,00

	2
	Водопроводная сеть
	355
	полиэтилен
	5527,08

	3
	Электролизная
	
	кирпич
	1шт

	4
	Насосная 2-го подъема
	
	кирпич
	1шт

	5
	Резервуары с фффильтфильтрами
	
	ж/б
	2шт

	
	 фильтрами-поглотит.
	
	
	


5.6.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации ст.Старощербиновской разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация
Согласно выданной справке в ст.Старощербиновской существует централизованная канализация.

Процент обеспечения жилищного фонда канализацией – 12%.

В станице проложены самотечные и напорные сети канализации. Сточные воды поступают на существующие очистные сооружения канализации производительностью 4,2 м3/сут с последующим сбросом в пруд-накопитель.
Существующие насосные станции:

- КНС ул.Тельмана 30,5 кВт;

- ГКНС ст.Старощербиновской 268 кВт;

- КНС ОС 38,3 кВт;

- иловая насосная станция 125,8 кВт;

- насосно-воздуходувная 260 кВт.

Проектируемая канализация
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 17. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

· механическая;

· биологическая;

· доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются. 
Расход стоков составляет:
Q = 4415,08 м3/сут. на существующее состояние
Q = 6974,69 м3/сут. на первую очередь
Q = 7370,00 м3/сут. на расчетный срок
С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в селе запроектированы канализационные насосные станции. Производительность очистных сооружений канализации 800 м3/сут. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г.Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. 

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-400 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 10164,86м.
Объем работ по канализации

Таблица 18
	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

кол-во, м, шт.

	ст.Старощербиновская

	1
	Трубы канализационные. самотечные
	200
	полиэтил.
	7107,20

	2
	Трубы канализацион. самотечные
	250
	полиэтил.
	169,00

	3
	Трубы канализацион. самотечные
	300
	полиэтил.
	908,66

	4
	Трубы канализацион. самотечные
	400
	полиэтил.
	50,00

	3
	Трубы канализацион. напорные
	110
	полиэтил.
	1930,00

	4
	Очистные сооружения 800м3/сут
	
	ж/б
	1

	5
	Насосные станции
	
	ж/б
	5


Краткое описание реконструируемого водозабора

Для ст.Старощербиновской проектом предусматривается реконструкция узла водопроводных сооружений с увеличением производительности до 900,00 м3/сут. Вода из Таманского группового водопровода подается по водоводу в резервуары, расположенные на территории площадки головных водопроводных сооружений, а из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть станицы.

Для обеззараживания воды предусматривается электролизная установка с электролизерами ЭН-5. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Источников загрязнений территории не обнаружено. Возможность организации зон санитарной охраны имеется.

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений
Настоящий раздел составлен на основании «Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» № 2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. 
В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:
I пояс – зона строгого режима. 

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.
II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения» (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

· герметично закрыть устья скважин;

· выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

· глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

· произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды. 

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.
Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»
Таблица 19
	№№

п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок
	Первая 

очередь

	1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	5374,88
	8442,00
	7989,19

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	5374,88
	8442,00
	7989,19

	1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	

	1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	6637,08
	4645,00

	2.
	Канализация
	
	
	
	

	2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	4415,08
	7370,00
	6974,69

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	4415,08
	7370,00
	6974,69

	2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	8234,86
	5760,00

	2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	1930,00
	1930,00


5.6.2 Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана муниципального образования Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края выполнен на основании задания на проектирование, ранее выполненного генерального плана ст.Старощербиновской, технических соображений ОАО «Кубаньэнерго» № 201-53-5/11 от 19.10.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а) Разработка схемы расположения ВЛ 35-110кВ и трансформаторных подстанций (Чертеж ЭС-1 в М1:25000).

б) Принципиальная электрическая схема сети 35-110кВ (Чертёж ЭС-2).

в) Определение основных показателей проекта (Таблицы 20 и 21).

Краткая характеристика объекта

В состав муниципального образования Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района Краснодарского края входит станица Старощербиновская с существующей численностью населения 19196 человек, с жилой застройкой, объектами соцкультбыта, производственными предприятиями и объектами инженерной инфраструктуры.

Проектная численность населения сельского поселения на расчетный срок 2029 г. составляет 21440, в том числе 20290 человек на 1 очередь 2019г.

В схему развития станицы включены вопросы электроснабжения жилой зоны с одноэтажной, многоэтажной и усадебной застройкой, административных зданий, учреждений культуры, образования, здравоохранения и спорта, предприятий торговли и бытового обслуживания, находящихся в границах проектируемого генерального плана на расчётный срок.

Электрические нагрузки

Существующие электрические сети подлежат реконструкции с учетом перспективного развития станицы. Планируется демонтаж части существующих ВЛ 10-35 кВ и прокладка новых участков ВЛ 10-35 кВ от подстанций 110/35/10кВ «Старощербиновская», 35/10кВ «Нерест» и ПС35/10кВ «Глафировская».
Проектируемые и существующие электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись по типовым проектам, а также в соответствии с СП 31-110-2003г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» (изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки»). Результаты расчётов сведены в таблицы 20 и 21.
Расчётные электрические нагрузки
Таблица 20
	№№

п/п
	Потребители
	Расчетная нагрузка, кВт

	
	
	на расчетный срок 2029г.
	в том числе на I оч. стр-ва

2019г.

	1
	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	
	· существующий
	8254,00
	8254,00

	
	· проектируемый
	1740,00
	665,00

	2
	Общественно- деловой, образовательный, оздоровительный, и производственный сектор.


	
	

	
	-существующий
	7352,00
	7352,00

	
	- проектируемый 
	3449,00
	2100,00

	3
	Наружное освещение
	170,00
	125,00

	4
	Итого:     а) Существующие
	15606,00
	15606,00

	
	б) Проектируемые
	5359,00
	2890,00

	5
	Итого:     а) + б)
	20965,00
	18496,00

	6
	Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003; РД34.20.185-94
	14676,00
	12947,00


Источники питания и трансформаторные подстанции
Источником электроснабжения проектируемых объектов ст.Старощербиновской приняты существующие трансформаторные подстанции 110/35/10кВ «Старощербиновская» и 35/10кВ «Нерест» с трансформаторами 2х10000кВА и 2500кВА соответственно.

В связи с увеличением нагрузок по Старощербиновскому поселению в расчётном периоде и для улучшения схемы электроснабжения для обеспечения бесперебойным питанием потребителей предусматривается:

· по ПС 110/35/10кВ «Старощербиновская»:

- реконструкция ОРУ-110кВ с установкой секционного элегазового выключателя и заменой ОД и КЗ 110кВ в цепях трансформаторов Т-1,Т-2 на элеигазовые выключатели 110кВ;
- замену РВС на ОПН;
- замену МВ-35кВ на элегазовые выключатели 35кВ-4шт.;
- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ-10кВ на ячейки типа К-59-21шт. и установку по одной дополнительной линейной ячейки 10кВ на каждую секцию шин 10кВ. Выключатели вакуумные.

· по ПС 35/10кВ «Нерест»:
- установку силового трансформатора Т2 мощностью 2,5МВА с элегазовым выключателем 35кВ в цепи Т-2;
- замену ОД 35кВ и КЗ 35кВ в цепи трансформатора Т-1 на элегазовый выключатель 35кВ;
- замену существующего СМВ-35кВ на элегазовый выключатель 35кВ;
- замену РВС 35кВ, РВС-10кВ на ОПН;
- замену ячеек 1-ой секции шин РУ-10кВ на ячейки типа К-59-8шт., выключатели вакуумные;
- монтаж 2-ой секции шин 10кВ с 10-ю ячейками типа К-59 с вакуумными выключателями 10кВ и секционным выключателем 10кВ.

Для потребителей первой и второй категории предусмотреть резервные источники питания.

Объем нового строительства и реконструкции подстанций должен определяться поэтапно при рабочем проектировании техническими условиями ОАО «Кубаньэнерго» в зависимости от источников финансирования и возможностью материально-технического обеспечения строительства проектируемых объектов.

Разработанная проектом схема электроснабжения предусматривает строительство 13 новых трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и использование 77 существующих, в том числе одной с заменой мощности на увеличение.

Проектируемые подстанции приняты следующих типов:

1. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 40кВА, типа КТП-40 (№ 06).

2. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 63кВА, типа КТП-63 (№ 05;09;010).

3. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 100кВА, типа КТП-100 (№ 07).

4. Комплектная трансформаторная подстанция мощностью 160кВА, типа КТП-160 (№08;013).

5.Блочная трансформаторная подстанция мощностью 2х160кВА (№03;04).

6. Тоже, мощностью 2х250кВА (№ 01;02;011;012).

Линии 10кВ

Трассы ВЛ-10кВ выбраны с учётом перспективного развития станицы.

Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ10кВ, относится к IV району по гололёдным и III району по ветровым нагрузкам.

Опоры приняты железобетонные по типовому проекту АРХ Л56-97-«Одноцепные ж/б опоры со стойками СВ110, С112, С105 ВЛ10кВ с защищёнными проводами».

Протяжённость проектируемых ВЛ-10кВ – 13,8 км.

Протяжённость реконструируемых ВЛ-10кВ – 17,1 км.

Воздушные линии 10кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX, сечением 70кв.мм. на магистральных линиях и 50кв.мм. на отпайках.

Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2 (Проекта А1-050213).
Размещение подстанций 10/0,4кВ и коридоры проектируемых ВЛ10кВ приведены на чертеже ЭС-1 (Проекта А1-050213).
Линии 35-110кВ
Электроснабжение Старощербиновского сельского поселения осуществляется от электрических сетей 35-110кВ, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

Центрами электроснабжения являются трансформаторные подстанции 110/35/10кВ «Старощербиновская» и 35/10кВ «Нерест».

В расчётном сроке с выполнением реконструкции ОРУ 35-110кВ указанных подстанций выполнить реконструкцию существующих заходов ВЛ 35-110кВ на данные подстанции.

Размещение подстанций, указанных выше типов и коридоры заходов ВЛ35-110кВ к ним приведены на чертеже ЭС-1 в М 1:25000 настоящего проекта.

Принципиальная схема сетей 35-110кВ приведена на чертеже ЭС-2 настоящего проекта.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Электроснабжение»

Таблица 21
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2009г.
	Расчетный срок 

	
	
	
	2029г.
	2019г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Потребность в электроэнергии – всего,

в том числе:
	млн.кВт/год
	
	85,71
	76,61

	на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	40,86
	36,46

	Потребление электроэнергии 

на 1чел. В год,
	кВт.ч
	
	3998,00
	3727,00


Продолжение таблицы 21
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2009г.
	Расчетный срок 

	
	
	
	2029г.
	2019г.

	1
	2
	3
	4
	5

	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	
	1906,00
	1797,00

	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВт
	22,50
	25,00
	25,00

	Протяжённость сетей

всего, в том числе:
	км
	50,00
	63,00
	56,00

	-сети 10кВ
	-//-
	28,00
	41,00
	34,00

	          -сети 35-110кВ
	-//-
	22,00
	22,00
	22,00

	Количество трансформаторных

подстанций, в том числе:
	шт.
	2
	2
	2

	-ПС 110/35/10кВ
	шт.
	1
	1
	1

	-ПС 35/10кВ
	
	1
	1
	1


5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» для «Генерального плана Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование, справки о теплоснабжении и перечня типовых энергоустановок Щербиновского района, выданных филиалом ОАО «Теплоэенргетическая компания Краснодарского края»-«Тепловые сети» ст.Старощербиновской Краснодарского края.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была проанализирована и использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение
В состав Старощербиновского сельского поселения в настоящее время входит населенный пункт ст.Старощербиновская с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой.

Теплоснабжение ст. Старощербиновской в настоящее время осуществляется от двенадцати котельных, которые отапливают административные здания, детский сад, школу и жилые дома. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Характеристики существующих котельных
Таблица 22
	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность
Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	Котельная № 1

(квартал №68)

 .№68
	1,040
	1,040
	Газ

	Котельная №2

(квартал №86)


	2,600
	2,600
	Газ

	Котельная №3

(квартал №87)


	2,600
	2,600
	Газ

	Котельная №4

(квартал №89)


	2,600
	2,600
	Газ

	Котельная №5

(квартал №92) 


	2,900
	2,900
	Газ

	Котельная №6

(квартал №99)


	3,200
	3,200
	Газ

	Котельная №7

(квартал №98)


	0,500
	0,500
	Газ

	Котельная №8

(квартал №109)
	2,500
	2,500
	Газ

	Котельная №9

(квартал №119)
	0,400
	0,400
	Газ

	Котельная №10

(квартал №155)
	1,980
	1,980
	Газ

	Котельная №11

(ЦРБ)
	1,840
	1,840
	Газ

	Котельная №12

(квартал №65)
	0,400
	0,400
	Газ

	Итого
	
	22,560
	


Проектное решение
Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов Старощербиновского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов ст.Старощербиновской в границах проектируемого генерального плана предусматривается от двенадцати существующих и пяти новых районных котельных, строительство, трех из которых планируется на I очередь строительства (2019г.), а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту, новые котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов. Для проектируемых отдельностоящих котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Предварительная прогнозируемая оценка тепловых нагрузок выполнена по комплексным укрупненным показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение с учетом внедрения мероприятий по энергосбережению, а также по аналогии с нагрузками объектов, планируемых к размещению ранее выпущенными проектами. Величины тепловых нагрузок подлежат корректировке и уточнению на последующих стадиях проектирования.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 22(С.

2. Средняя температура отопительного периода –  0,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 167 дней.

Расчет тепловых нагрузок 1 очереди строительства

(2019г.)
Таблица 23
	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	ст.Старощербиновская

	Котельная №1
(существующая)
	0,972
	-
	-
	0,972
	1,040

	Котельная №2
(существующая)
	2,430
	-
	-
	2,430
	2,600

	Котельная №3
(существующая)
	2,430
	-
	-
	2,430
	2,600

	Котельная №4
(существующая)
	2,430
	-
	-
	2,430
	2,600

	Котельная №5
(существующая)
	2,710
	-
	-
	2,710
	2,900

	Котельная №6
(существующая)
	2,991
	-
	-
	2,991
	3,200

	Котельная №7
(существующая)
	0,467
	-
	-
	0,467
	0,500

	Котельная №8
(существующая)
	2,336
	-
	-
	2,336
	2,500

	Котельная №9
(существующая)
	0,374
	-
	-
	0,374
	0,400

	Котельная №10
(существующая)
	1,850
	-
	-
	1,850
	1,980

	Котельная №11
(существующая)
	1,720
	-
	-
	1,720
	1,840

	Котельная №12
(существующая)
	0,565
	0,110
	0,055
	0,730
	0,781

	Котельная №2
(проектируемая) проектируемая)
	0,320
	0,275
	1,125
	1,720
	1,800

	Котельная №4
(проектируемая) проектируемая)
	0,220
	0,165
	0,110
	0,495
	0,530

	Котельная №5
(проектируемая) проектируемая)
	0,297
	0,165
	0,418
	0,880
	0,942

	Итого
	
	
	
	
	26,213

	Всего
	
	
	
	
	26,213


Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок (2029г.)
Таблица 24
	Наименование
	Расчетный срок
	Всего с учетом потерь в т/сети

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	

	ст.Старощербиновская

	Котельная №1

(существующая)
	0,972
	-
	-
	0,972
	1,040

	Котельная №2

(существующая)
	2,430
	-
	-
	2,430
	2,600

	Котельная №3

(существующая)
	2,430
	-
	-
	2,430
	2,600

	Котельная №4

(существующая)
	2,430
	-
	-
	2,430
	2,600

	Котельная №5

(существующая)
	2,710
	-
	-
	2,710
	2,900

	Котельная №6

(существующая)
	2,991
	-
	-
	2,991
	3,200

	Котельная №7

(существующая)
	0,467
	-
	-
	0,467
	0,500

	Котельная №8

(существующая)
	2,336
	-
	-
	2,336
	2,500

	Котельная №9

(существующая)
	0,374
	-
	-
	0,374
	0,400

	Котельная №10

(существующая)
	1,850
	-
	-
	1,850
	1,980

	Котельная №11

(существующая)
	1,720
	-
	-
	1,720
	1,840

	Котельная №12

(существующая)
	0,565
	0,110
	0,055
	0,730
	0,781

	Котельная №1

(проектируемая) проектируемая)
	1,100
	0,600
	0,700
	2,400
	2,570

	Котельная №2

(проектируемая) проектируемая)
	0,320
	0,275
	1,125
	1,720
	1,800

	Котельная №3

(проектируемая) проектируемая)
	1,474
	0,693
	1,4900
	3,653
	3,910

	Котельная №4
(проектируемая) проектируемая)
	0,220
	0,165
	0,110
	0,495
	0,530

	Котельная №5
(проектируемая) проектируемая)
	0,297
	0,165
	0,418
	0,880
	0,942

	Итого
	
	
	
	
	32,693

	Всего
	
	
	
	
	32,693


Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение. Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.
Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86). Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемой ТЭС.
Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.
Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение» 
Таблица 25
	№№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

2007г
	Расчетный срок
2029г.
	В т.ч. на I оч. стр-ва 2019г.

	1. ст.Старощербиновская

	1.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,040240
	0,050163
	0,046754

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,040240
	0,050163
	0,046754

	1.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	22,560
	32,693
	26,213

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	22,560
	32,693
	26,213

	1.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	1.4
	Протяженность сетей
	км
	7,806
	10,916
	9,100

	2. Старощербиновское сельское поселение

	2.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,040240
	0,050163
	0,046754

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,040240
	0,050163
	0,046754

	2.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	22,560
	32,693
	26,213

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	22,560
	32,693
	26,213

	2.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	2.4
	Протяженность сетей
	км
	7,806
	10,916
	9,100


5.6.4. Газоснабжение
Общая часть

Раздел «Газоснабжение» для генерального плана Старощербиновского сельского поселения муниципального образования Щербиновский район Краснодарского края выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями, выданными ООО «Кубаньгазпром» за №7/9-35 от 06.03.07г и №7/9-120 от 10.07.07г., справок ОАО «Щербиновскаярайгаз», картой существующих сетей газопроводов высокого давления и существующей схемой газоснабжения ст.Старощербиновской.

Источником газоснабжения объектов Старощербиновского сельского поселения является существующая ГРС «Щербиновская».

Давление газа на выходе из ГРС «Щербиновская – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения ст.Старощербиновской, выполненной институтом «Краснодаргражданпроект» в 2000 году (проект № Г4-00028 «Генеральная схема газоснабжения ст.Старощербиновской»).

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».
В состав Старощербиновского сельского поселения входит один населенный пункт – ст.Старощербиновская.
На момент разработки проекта ст.Старощербиновская снабжается природным газом от существующей ГРС «Щербиновская». Объем газификации приближается к 90%.

Протяженность существующих газовых сетей ст.Старощербиновской составляет 130,8 км, в том числе:

высокого давления  – 31,4 км;

низкого давления – 99,4 км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 16 установках ГРП, в том числе - 7 ГРП в зданиях и 9 шкафных (ШРП).

На проектный срок 2029г. для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития станицы необходимо построить дополнительно еще 4 ШРП и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью 9,0 км.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки централизованное, от котельных.

В настоящее время в станице действует 12 отопительных котельных подключенных к сетям высокого давления.

Проектом предусмотрено строительство 5 новых котельных для общественных и жилых зданий в новой жилой застройке.

Расходы газа

Согласно заданию на разработку генерального плана Старощербиновского сельского поселения расчетные максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету определены на расчетный срок 2029г. и составляют 18838 м³/ч., при этом нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 12423 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные - 6415 м³/ч.
Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют - 40903,2 тыс.м³/год., в т.ч. нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 24524,3 тыс.м³/год., на общественные здания и котельные – 16378,9 тыс.м³/год.
После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения станицы.

Проектная производительность ГРС «Щербиновская» – 31900 м³/ч.

При достижении часового расхода газа на ГРС более 27000 мз/час необходима ее реконструкция.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

Таблица 26
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Газоснабжение
	
	
	

	1
	Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта 
	%
	90
	100

	2
	Потребление газа-всего
	млн. м3/год
	35,621
	40,903

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	20,692
	24,524

	
	- на котельные и общественные здания
	-»-
	14,929
	16,378

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	Источники подачи газа,
	
	ГРС,ГРП, ШРП
	ГРС, ГРП, ШРП

	4
	Протяженность сетей высокого давления
	км
	31,4
	40,40


5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края, на расчетный срок до 2029г, является определение центров телефонной нагрузки, с учетом проектных планировочных решений квартирного и хозяйственного сектора, расчета номерной емкости для принятия решения о реконструкции существующих АТС или проектирования новых, с целью максимального охвата населения сельского поселения возможностью уверенного пользования новыми инфотелекоммуникационными услугами при минимальных затратах бюджетных денежных средств. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети Старощербиновского сельского поселения.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование, и исходных данных, выданных заказчиком.
Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части генерального плана Старощербиновского сельского поселения.

2. СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Телефонизация
В настоящее время Старощербиновское сельское поселение обслуживается телефонными станциями в следующем составе:

-АТС типа «Исток» монтированной емкостью 5 120 NN (задействовано – 4 440 NN) расположенной по ул. Первомайская,68;

- АТС типа  «Квант-Е» монтированной емкостью 2 048 NN (задействовано – 622 NN), расположенной по ул.Первомайская, 68;

Соединительные линии проложены в направлении г.Ейска и в направлении ст.Щербиновской. Помещение АТС расположено в административном здании почтового отделения станицы. 

Расчетная номерная емкость телекоммуникационного узла связи, необходимая для предоставления услуг связи абонентам Старощербиновского сельского поселения на расчетный срок до 2029 г. определяется по нормам телефонной плотности НП.2.008-6-85.

Расчеты основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

· транспорт,связь, строительство                             -   210 тлф.;

· торговля ,соцкультбыт                                            -   270 тлф.;

· здравоохранение                                                      -   580 тлф.; 

· наука и образование                                                 -   710 тлф.;

· управление                                                                -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население на расматриваемой территории по отдельным группам хозяйственного сектора распределяется на перспективу в следующем соотношении:

· транспорт, связь, строительство - 72%;

· торговля, соцкультбыт - 16%;

· образование  и наука - 6%;

· здравоохранение - 4%;

· управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит: 
2100.72+2700.16+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

  –2790.3=83 тлф.

 Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек работающего населения для сектора хозяйственной деятельности составит 83 телефона.

Расчетная номерная емкость по квартирному сектору Старощербиновского сельского поселения на 1000 человек населения составит- 342 тлф.(При среднем коэффициенте семейности Кс=2,92)

Таким образом, на расчетный срок до 2029г. для полного удовлетворения потребности в телефонной связи квартирного сектора и сектора хозяйственной деятельности на 1000 человек населения потребуется 425 телефонов.

Расчетная номерная емкость при условии полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения квартирного сектора на расчетный срок до 2029г. с учетом  численности населения должно составить:

– 21 4400.425 = 9 112 номеров.

Расчетная номерная емкость, необходимая для телефонизации первой очереди строительства  (2019 г.), с учетом численности населения должно составить:

 – 20 2900.425 = 8 623 номера.

Данные по распределению расчетной номерной емкости квартирного сектора по проектируемым и существующим кварталам сведены в таблицу 27.
Используя полученные данные проектом генерального плана Старощербиновского сельского поселения на срок до 2029 г. для развития средств связи предусматривается:
– в ст. Старощербиновской предусмотреть реконструкцию существующих АТС для монтажа цифрового узла доступа на платформе оборудования SI3000 MSAN для предоставления абонентам мультисервисного доступа по технологии NGN (Next Generation Networks). Емкость цифрового узла доступа на расчетный срок и первую очередь должна быть в соответствии с приведенными выше расчетами. Оборудование центрального модуля (центральная локация) разместить в помещении существующего узла связи. В зоне действия центрального модуля установить так называемые «Абонентские выносные необслуживаемые узлы мультисервисного абонентского доступа», которые устанавливаются во всепогодных антивандальных телекоммуникационных шкафах уличного исполнения. Место установки телекоммуникационных шкафов в уличном антивандальном исполнении определяется на последующих этапах проектирования с учетом перспективы развития жилого сектора, а также статистических данных о востребованности телекоммуникационных услуг по технологии NGN в существующей застройке;

 – предусмотреть модернизацию существующих сетей связи, выполненых по схеме прямого питания, на базе технологии NGN с целью перераспределения нагрузки действующих магистральных кабелей и предоставления существующим абонентам всего комплекса услуг предоставляемых проводной телефонией в том числе скоростной Интернет и телевидение;
 – предусмотреть строительство соединительных линий (СЛ) от проектируемого узла доступа ул. Первомайская,68 до абонентских выносных узлов с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования;
 – предусмотреть реконструкцию соединительной линии (СЛ) от узла доступа (по ул. Первомайская,72) в направлении ОПТС ст.Щербиновской с использованием ВОК и оборудования оптического мультиплексирования, с заменой станционного и транспортного оборудования на мультисервисное оборудование NGN;
– при строительстве соединительных линий связи к абонентским узлам доступа максимально использовать существующую телефонную канализацию, а при строительстве использовать А/Ц и ПЭ трубы. Смотровые устройства железобетонные, а типоразмер с учетом числа каналов.
План расположения сооружений проводных средств связи Старощербиновского сельского поселения на стадии генерального плана показан на чертеже СС-1.
В качестве рекомендации при строительстве сетей для отдельных групп, компактно проживающих абонентов, предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения сельских поселений в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

Наряду с основным телекоммуникационным оператором «Кубаньэлектросвязь», на рассматриваемой территории действуют сети сотовой радиотелефонной подвижной связи следующих операторов: ОАО «ВымпелКом», ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Кавказ». Развернутые сети сотовой радиотелефонной подвижной связи данных операторов обеспечивают покрытие рассматриваемой территории. Операторы сотовой связи, действующие на территории Края, имеют свои перспективные планы развития, основанные на оценке существующего состояния предоставления услуг телефонной связи, ожидаемом рынке услуг сетей сотовой связи, прогнозе перспективной численности населения. 
На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2029г. Все проектные решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и.т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Радиофикация
В настоящее время в Старощербиновском сельском поселении имеется местный радиоузел мощностью 10кВт. Число абонентов радиосети составляет 1 420 радиоточек.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Старощербиновского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией УКВ-ЧМ. В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:
-передатчик;
-3-х программный кодер;

-абонентские 3-х программные приемники.
3-х программные сигналы могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах , так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в зоне сельского поселения проектом генерального плана на расчетный срок до 2029 г предлагается выполнить монтаж радиоузла с установкой передатчика типа «Октод-FM». Мощность передатчика определяется на последующих стадиях проектирования. Помещение для радиоузла предусматривается выделять в существующем здании узла связи ст.Старощербиновской.

Телевидение
Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, в зоне вещания которого находится Старощербиновское сельское поселение обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате. В качестве рекомендации предлагается на коммерческой основе в местах компактного проживания (гостиницы, многоэтажная жилая застройка, общественно-деловые центры) создавать системы кабельного телевидения.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Проводные средства связи»

Таблица 28
	№№

п/п
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

на 2009г.
	Расчётный срок 
до 2029 г.
	В том числе 1-я  очередь

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров/

на 100 семей
	76
	100
	100

	3
	Расчетное количество номеров по сельскому поселению
	шт.
	5 020
	9 112
	8 123

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	
	7 332
	6 939


5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Важную роль в формировании транспортного узла ст.Старощербиновской играет особое геополитическое, экономическое, военно-стратегическое значение всего Краснодарского края для Российской Федерации. По территории края проходят федеральные автомобильные дороги: М – 4 «Дон» и М – 29 «Кавказ», которые по своему значению и объему перевозок выполняют функцию опорных маршрутов, формирующих основу автодорожной сети края.

В Старощербиновском транспортном узле пересекаются автомобильные дороги регионального и районного значения:
- «г. Краснодар - г. Ейск» (категория II);

- «ст. Старощербиновская - с. Шабельское» (категория II, IV);

- ст-ца Старощербиновская - ст-ца Новощербиновская (категория IV);
- подъезд к аэропорту ст-ца Старощербиновская (категория III, IV);
- подъезд к ст-це Старощербиновская (категория IV).
Все дороги регионального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Анализ интенсивности движения транспортных средств показывает, что за последние годы она стабильно растет. Это можно объяснить подъемом экономики, большим объемом перевозок грузов из стран Ближнего Востока и Черноморского бассейна.

Следует отметить, что произошли изменения в составе движения. Резко возросла доля пассажирского транспорта - до 63-73 %. Доля грузовых автомобилей уменьшилась до 18-35 %. Но за счет резкого увеличения в потоке доли автомобилей большой грузоподъемности произошло увеличение средней грузоподъемности по дорогам края.

Недооценка роли дорог в экономике края и Щербиновского района, в том числе может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие автомобильных дорог Щербиновского транспортного узла проектом предполагается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

2. Устройство узлов автомобильных дорог в одном уровне в местах примыкания поселковых дорог с автодорогой «г. Краснодар-г. Ейск».
Узлы примыканий и пересечений предложены с учетом интенсивности движения категории дорог и предусмотрены в одном уровне по типу «кольцо», так как при распределении потоков интенсивность движения на автомобильных дорогах не превысит значения для дорог II – III категории.

Кольцевой тип пересечения рекомендован исходя из возможности организации четкого и простого движения вокруг кольца (эллипса), большей безопасности движения по сравнению с другими системами узлов в одном уровне, обеспечения непрерывности движения по основному направлению.

Предлагаемые схемы транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений и примыканий автомобильных дорог Старощербиновского транспортного узла.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода ст.Старощербиновской можно отнести:

· сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

· создание новых рабочих мест;

· улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

· сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

· развитие межрегиональных связей и торговли;

· снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Предлагаемые решения по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведены в схемах ГП-1, ГП-5.

Железнодорожный транспорт

В южной части ст.Старощербиновской проходит одна из важнейших железнодорожных магистралей «Староминская-Ейск», обеспечивающая связь Краснодарского края с побережьем Азовского моря и Ростовской областью.
Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов.

Железнодорожная станция Старощербиновская характеризуется наличием пассажирского движения в дальнем и местном сообщениях, обусловленных связями регионов страны и Краснодарского края.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

Здания (сооружения) и устройства железнодорожного транспорта на территории Старощербиновского района включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, предприятия СКЖД.
Схема размещения существующего вокзального комплекса, грузовой станции, раздельных пунктов с путевым развитием не подвергается реконструкции, т.к. в настоящее и будущее время актуальна проблема сохранения существующей схемы тягового обслуживания грузовых и пассажирских поездов.
К подзоне железной дороги относится полоса отвода железной дороги, которая имеет жесткие регламенты по использованию. Определенные регламенты к использованию прилегающих территорий накладывает шумозащитная 100 метровая полоса, предусмотренная генеральным планом от полотна железной дороги.
Проектом предусматривается организация железнодорожных вводов на территорию сахарного завода, проектируемого в восточной части поселения.

5.8. Обеспечение пожарной безопасности
Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Старощербиновского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.
На расчетный срок (2029 г.) население станицы Старощербиновской составит 21440 человек, из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 2 шт., а пожарных автомобилей 12 единиц. Из них специальных пожарных автомобилей: автолестница (или автоподъемник) – 1 единица, автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица.

Генеральным планом ст.Старощербиновской сохраняется пожарное депо на 6 автомобилей (34-ый отряд ОГПС ГУВД) в центре станицы и предлагается разместить проектируемое пожарное депо на 6 автомобилей в проектируемой промзоне, в южной части станицы.
Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.
В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

2. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

3. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров

4. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

5. На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

6. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
5.9. Озеленение

Территория станицы Старощербиновской представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений.

Годовая сумма осадков составляет 450-666 мм.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет 180-190 дней.

В целом станица хорошо озеленена.

Зеленые насаждения общего пользования в станице представлены центральным парком площадью 3,6 га.
Естественно, что уровень обеспеченности зелеными насаждениями на 1 человека далек от нормативного показателя.

Создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений является одним из важнейших мероприятий генерального плана. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

· общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

· ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий);

· специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.);

· индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно проживающими жителями);

· рекреационные (лесопарки и т. д.).
В состав зеленых насаждений общего пользования в соответствии с генеральным планом станицы Старощербиновской входят существующие и проектируемые парк, открытые спортивные сооружения, рекреационная зона на берегу реки Ея.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.
5.10. Проектное предложение по изменению категории земель 

Старощербиновского сельского поселения
Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Старощербиновского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Старощербиновское сельское поселение Щербиновского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения станицы Старощербиновской предусматривается в соответствии с ранее разработанным генеральным планом. Проектная граница населенного пункта генерального план станицы 2006 года, откорректирована в соответствии с проектом описания границ ст.Старощербиновской, выполненным в 2009 году. Проектом даны рекомендации по изменению проектных границ хутора за расчетный срок в случае оптимистического прогноза развития населенного пункта.

Данным проектом предусматривается трансформация и перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенного пункта, промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения на расчетный срок генерального плана.

Далее в таблице 28 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение земель Старощербиновского сельского поселения 

по категориям
Таблица 29
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Существующее положение, га
	%
	на расчетный срок, га
	%

	1
	2
	3
	4
	5

	Общая площадь земель Старощербиновского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.
	40050,00
	100
	40050,00
	100

	1.Земли населенного пункта 

в т.ч. 
	1570,23
	3,51
	1927,62
	4,30

	Станица Старощербиновская
	1570,23
	
	1927,62
	

	1.1. Земли населенного пункта (градостроительный прогноз)
	-
	
	195,10
	0,44

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	26591,67
	69,94
	26591,67
	67,29

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	946,70
	2,11
	1581,30
	3,53

	4. Земли лесного фонда
	719,80
	1,61
	719,80
	1,61

	5. Земли водного фонда
	10221,60
	22,83
	10221,60
	22,83


5.11. Проектный баланс территории населенного пункта
В таблице 30 приводятся баланс территории станицы Старощербиновской в проектных границах населенного пункта.
ст.Старощербиновская
Таблица 30
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Расчётный срок
	% к итогу

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах ,всего

в том числе:
	га
	1927,6
	100

	1.
	Жилая зона
	га
	1029,1
	53,39

	1.1
	Среднеэтажная жилая застройка 4-5 этажей
	га
	12,5
	

	
	Малоэтажные жилые дома 3 этажа
	га
	9,4
	

	
	Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками
	га
	992,1
	

	
	Резервные территории для развития жилой застройки
	га
	8,2
	

	
	Рекреационная зона
	га
	2,3
	

	
	Гаражи
	
	4,6
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	87,4
	4,53

	3.
	Производственная зона
	га
	203,6
	10,56

	3.1
	Производственные территории
	га
	203,6
	

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
	га
	461,7
	23,95

	5.
	Зона рекреационного назначения
	га
	125,0
	6,49

	6.
	Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования
	га
	10,9
	0,57

	7.
	Зона специального назначения
	га
	9,9
	0,51

	7.1
	Кладбище
	га
	9,9
	

	
	Из общей площади земель населенного пункта: территории общего пользования- всего
	га
	
	

	
	из них:
	
	
	

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	64,2
	

	
	парк, скверы
	га
	3,6
	

	
	лесопарк
	га
	60,6
	

	
	Общественных зданий и сооружений, в том числе:
	га
	87,4
	

	
	-образовательных и дошкольных учреждений
	га
	33,8
	

	
	-учреждений здравоохранения
	га
	13,1
	

	
	-организаций и учреждений управления, культуры, связи, торговли, общественного питания
	га
	40,1
	

	
	-культовые здания
	га
	0,4
	

	
	Улицы, дороги, проезды, площади
	га
	406,0
	


5.12.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана станицы Старощербиновской
Таблица 31
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние 
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория
	 
	 
	 

	1.1.
	Общая площадь земель станицы в установленных границах 
	га
	1570,2
	1927,6

	
	В том числе территории:
	
	
	

	
	жилых зон 
	га
	933,5
	1029,1

	
	из них:
	
	
	

	
	-территория существующей среднеэтажной жилой застройки 4-5 этажей
	га
	8,7
	8,7

	
	-территория существующей малоэтажной жилой застройки
	га
	6,0
	6,0

	
	-территория существующей застройки

индивидуальными жилыми домами
	га
	914,2
	914,2

	
	-территория проектируемой застройки

индивидуальными жилыми домами
	га
	-
	77,9

	
	-территория проектируемой застройки

среднеэтажными жилыми домами
	га
	-
	3,8

	
	-реконструируемая территория существующей жилой с возможным строительством малоэтажной и среднеэтажной застройки 2-5 этажей
	га
	-
	3,4

	
	-резервные территории жилой застройки
	га
	-
	8,2

	
	-рекреационная зона
	га
	-
	2,3

	
	-гаражи
	га
	4,6
	4,6

	
	общественно-деловых зон
	га
	53,8
	87,4

	
	производственных зон
	га
	115,9
	197,6

	
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	2,5
	4,2

	
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	296,9
	444,8

	
	рекреационных зон, всего

-насаждения общего пользования

в т.ч.

-парки, скверы

-лесопарки

-насаждения специального назначения

-насаждения санитарно-защитного назначения
	га

га
га

га
га

га
	8,9
3,6

3,6

-

5,3

-
	125,0
64,2

3,6

60,6

58,8

2,0

	
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	104,8
	10,9

	
	зон специального назначения
	га
	9,9
	9,9

	
	прочие
	га
	39,0
	-


	Продолжение 1 таблицы 31

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние 
	Расчетный

 срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1.2.
	Из общей площади земель станицы территории общего пользования
	га
	298,0
	406,0

	
	Из них:
	
	
	

	
	пустыри
	га
	39,0
	-

	1.3
	За пределами границы
	
	
	195,1

	
	резервные территории жилой застройки
	га
	-
	195,1

	
	резервные земли для новых захоронений (кладбище)
	га
	-
	6,6

	2.
	Население
	
	 
	

	2.1
	Численность населения, всего
	чел.
	19196
	21440

	2.2.
	Возрастная структура населения:
	 
	
	

	
	дети до 15 лет
	чел./%
	-/-
	4204/19,61

	
	население в трудоспособном возрасте 
	
	
	

	
	мужчины 16-59
	чел./%
	-/-
	6255/29,17

	
	женщины 16-54 лет
	чел./%
	-/-
	6121/28,55

	
	население старше трудоспособного возраста
	чел./%
	-/-
	4860/22,67

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	3.1.
	Жилищный фонд - всего
	тыс. м2
общ.пл.кв.
	385,0
	447,8

	3.2.
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общ.пл.кв.
	385,0
	385,0

	3.3.
	Новое жилищное строительство 
	тыс. м2 общ.пл.кв.
	-
	62,8

	3.4.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	20,1
	20,9

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1.
	Детские дошкольные учреждения всего 
	место
	805
	1044

	4.2.
	Общеобразовательные учреждения всего 
	место
	2145
	2280

	4.3.
	Внешкольные учреждения, всего
	место
	927
	927

	4.4.
	Больницы всего 
	койка
	366
	366

	4.5.
	Поликлиники всего
	посещение в смену
	250
	389

	4.6.
	Аптеки
	объект
	3
	3

	4.7.
	Клубы посетительские всего
	место
	200
	1781

	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	4.8.
	Библиотеки
	учреждений
	1
	3

	4.9.
	Предприятия розничной торговли всего
	м2 торговой площади
	7504
	7632

	4.10.
	Учреждения общественного питания всего
	место
	316
	1018

	4.11.
	Спортивные залы

всего
	м2 пола
	1483
	1781

	4.12.
	Плоскостные спортивные сооружения

всего
	м2 
	0
	49593

	4.13.
	Предприятия бытового обслуживания

всего
	рабочее место
	30
	178

	4.14.
	Гостиницы

всего
	место
	20
	153

	4.15.
	Бани

всего
	место
	30
	150

	4.16.
	Прачечные

всего
	кг белья в смену
	0
	1526

	4.17.
	Отделение банка
	операционное место
	2
	2

	4.18
	Отделение связи
	объект
	2
	2

	5.
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1.
	Территория улично-дорожной сети – всего
	га
	258,1
	406,0

	5.2.
	Общая протяженность улично-дорожной сети 
	 км
	136,59
	

	6.
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	 
	
	

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление - всего
	м3/сут.
	5374,88
	8442,0

	
	В том числе:
	 
	 
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	м3/сут.
	5374,88
	8442,0

	6.1.2
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л/сут. на чел.
	-
	200-350

	
	В том числе на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут. на чел.
	-
	200-350

	6.1.3
	Общая протяженность сетей водопровода
	км
	-
	6,64

	6.1.4
	Протяженность кольцевой водопроводной сети
	км
	-
	-


Продолжение 3 таблицы 31
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	6.2.
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточных вод - всего
	м3/сут.
	4415,08
	7370,00

	
	В том числе:
	 
	
	

	
	хозяйственно-бытовые сточные воды
	м3/сут.
	4415,08
	7370,00

	6.2.2
	Протяженность сетей самотечной канализации
	км
	-
	8,23

	6.2.3
	Протяженность сетей напорной канализации
	км
	-
	1,93

	6.3.
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии - всего
	млн.кВтч/год
	-
	85,71

	
	В том числе:
	 
	
	

	
	на коммунально-бытовые нужды
	млн.кВтч/год
	-
	40,86

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	кВт ч/год
	-
	3998,00

	
	В том числе на коммунально-бытовые нужды 
	кВт.ч/

год
	-
	1906,00

	6.3.3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	-
	25,00

	6.3.4
	Протяженность сетей - всего

В том числе:

сети 10кВ

сети 35-110кВ
	км

км

км
	50,0

28,0

22,0
	63,0
41,0

22,0

	6.4.
	Теплоснабжение
	 
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн.Гкал/год
	0,04024
	0,050163

	
	В том числе на коммунально-бытовые нужды 
	млн.Гкал/год
	0,04024
	0,050163

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
	Гкал/час
	22,560
	32,693

	
	В том числе:
	
	
	

	
	ТЭЦ 
	Гкал/час
	-
	

	
	районные котельные
	Гкал/час
	22,560
	32,693

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	7,806
	10,916


Продолжение 4 таблицы 31
	№ п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	6.5.
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Потребление газа - всего
	млн. м3/год
	35,621
	40,903

	6.5.2
	Протяженность сетей
	км
	31,4
	40,40

	6.6.
	Связь
	 
	
	

	6.6.1
	Обеспеченность радиоточками 
	шт.
	5 020
	9 112

	6.6.2
	Обеспеченность телефонной сетью общего пользования
	Номеров на 100 семей
	76
	100

	6.8.
	Санитарная очистка территории
	 
	
	

	6.8.1
	Объем бытовых отходов
	т
	
	

	6.8.2
	Усовершенствованная свалка (полигон)
	ед.
	1
	

	6.8.3
	Мусороперегрузочный комплекс
	ед
	
	1

	6.8.4
	Общая площадь свалок
	 
	 
	

	7.
	Ритуальное обслуживание населения
	 
	 
	

	7.1.
	Общее количество кладбищ
	шт.
	1
	2


5.13.  Основные технико-экономические показатели

генерального плана Старощербиновского сельского поселения

Таблица 32
	№

пп
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	Территория

	1.
	Общая площадь земель Старощербиновского сельского поселения в установленных границах 
	га
	40050,00
	40050,00

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Земли в административных границах населенного пункта – ст.Старощербиновской
	га/%
	1570,23/3,51
	1927,62/4,30

	1.2.
	Земли населенного пункта (градостроительный прогноз)
	га
	-
	195,10/0,44

	
	в том числе резервные территории для развития жилой зоны
	га
	-
	195,10

	1.2.
	Земли сельхозназначения, 

из них
	га/%


	26591,67/69,94

	26591,67/67,29


	
	- земли сельхозназначения
	га
	30898,37
	29711,28

	
	- земли сельскохозяйственного производства
	га
	383,30
	383,30

	
	- земли садоводческих объединений
	га
	30,00
	30,00

	1.3
	Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения, из них:
	га/%
	946,70/2,11
	1581,30/3,53

	
	- земли промышленности
	га
	478,60
	1013,00

	
	- земли транспорта
	га
	468,10
	561,70

	1.4
	Земли лесного фонда
	га/%
	719,80/1,61
	719,80/1,61

	1.5
	Земли водного фонда
	га/%
	10221,60/22,83
	10221,60/22,83

	Население

	2.
	Численность населения Старощербиновскаго сельского поселения
	чел.
	17083
	17083

	
	в том числе 
	
	
	

	
	- ст. Старощербиновская
	чел.
	17083
	17083

	№

пп
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное

состояние
	Расчетный

срок

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Число населенных пунктов всего
	единиц
	1
	1

	4.
	Инженерная инфраструктура по Старощербиновскому сельскому поселению, всего
	
	
	

	4.1
	Водопотребление 
	м3/сут
	5374,88
	8442,00

	4.2.
	Водоотведение
	м3/сут
	4415,08
	7370,00

	4.3.
	Электропотребление
	млн. кВт/год
	-
	85,71

	4.4.
	Потребление тепла
	млн.Гкал/год
	0,04024
	0,050163

	4.5.
	Потребление газа
	млн. м3/год
	35,621
	40,903

	4.5.1.
	Процент газификации
	%
	90
	100

	4.6.
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	76
	100


6. Описание границ
Граница станицы Старощербиновская начинается с точки 1 на севере населенного пункта и идет на восток по дороге регионального значения до точки 38. От точки 38 на север до точки 101. От точки 101 3019 метров на северо-запад до точки 122. От точки 122 на запад до точки 260. От точки 2016 на юг до точки 266, далее от точки 266 1245,3 метра на запад до точки 277. От точки 277 на юг до точки 286, от точки 286 на восток до точки 330. От точки 330 на юг до точки 331, далее от точки 331 на восток по дороге регионального значения до дочки 1.  

Ведомость поворотных  точек планируемой  границы  населенного пункта  станица Старощербиновская в системе координат МСК-23
	№ п/п
	Координаты

	
	Yk
	Xk

	1
	1353761,69
	653157,46

	2
	1353835,60
	653151,63

	3
	1353883,23
	653151,55

	4
	1353898,55
	653152,10

	5
	1353938,04
	653155,59

	6
	1353948,91
	653156,54

	7
	1353996,93
	653165,91

	8
	1354009,44
	653168,37

	9
	1354078,40
	653187,11

	10
	1354121,66
	653206,77

	11
	1354160,85
	653225,96

	12
	1354205,18
	653250,74

	13
	1354247,32
	653274,78

	14
	1354274,55
	653296,32

	15
	1354319,04
	653334,05

	16
	1354368,43
	653376,18

	17
	1354394,82
	653398,50

	18
	1354407,29
	653409,71

	19
	1354416,52
	653417,99

	20
	1354421,22
	653422,23

	21
	1354426,32
	653426,80

	22
	1354429,08
	653429,24

	23
	1354460,76
	653456,43

	24
	1354503,35
	653482,81

	25
	1354532,36
	653493,98

	26
	1354547,54
	653501,77

	27
	1354625,24
	653541,67

	28
	1354717,68
	653567,82

	29
	1354747,79
	653578,61

	30
	1354788,38
	653581,87

	31
	1354816,68
	653583,31

	32
	1354866,81
	653579,84

	33
	1354922,39
	653572,65

	34
	1354991,44
	653551,09

	35
	1355157,52
	653499,59

	36
	1355197,78
	653487,55

	37
	1355470,86
	653401,78

	38
	1355470,97
	653431,09

	39
	1355440,50
	653440,66

	40
	1355356,40
	653467,08

	41
	1355330,89
	653475,09

	42
	1355306,26
	653482,82

	43
	1355293,24
	653486,91

	44
	1355274,20
	653492,89

	45
	1355262,12
	653496,69

	46
	1355249,96
	653500,51

	47
	1355212,10
	653512,40

	48
	1355172,38
	653524,65

	49
	1355148,72
	653531,93

	50
	1355138,39
	653535,10

	51
	1355106,37
	653544,95

	52
	1355088,20
	653550,54

	53
	1355059,48
	653559,37

	54
	1355043,15
	653564,39

	55
	1355021,36
	653571,09

	56
	1354997,47
	653578,44

	57
	1354925,97
	653600,42

	58
	1354715,00
	653664,38

	59
	1354712,33
	653668,90

	60
	1354709,82
	653672,91

	61
	1354695,90
	653695,18

	62
	1354685,69
	653711,53

	63
	1354682,57
	653716,52

	64
	1354680,10
	653720,48

	65
	1354675,09
	653728,49

	66
	1354673,87
	653730,44

	67
	1354672,52
	653732,60

	68
	1354671,30
	653734,62

	69
	1354654,28
	653762,97

	70
	1354634,57
	653795,79

	71
	1354622,59
	653815,75

	72
	1354611,71
	653833,86

	73
	1354604,10
	653846,54

	74
	1354599,96
	653853,42

	75
	1354592,01
	653866,66

	76
	1354561,42
	653917,61

	77
	1354582,32
	653928,66

	78
	1354678,85
	653979,78

	79
	1354822,82
	654055,21

	80
	1355033,87
	654160,99

	81
	1355277,76
	654275,52

	82
	1355346,33
	654307,73

	83
	1355462,77
	654362,41

	84
	1355462,26
	654420,40

	85
	1355461,10
	654551,98

	86
	1355285,23
	654586,88

	87
	1355285,09
	654601,54

	88
	1355470,99
	654562,09

	89
	1355631,62
	654527,57

	90
	1355649,94
	655065,44

	91
	1355653,20
	655161,00

	92
	1355654,83
	655208,75

	93
	1355645,13
	655209,65

	94
	1355570,55
	655220,00

	95
	1355497,78
	655222,07

	96
	1355436,69
	655213,51

	97
	1355553,07
	655336,75

	98
	1355683,51
	655504,77

	99
	1355707,23
	655525,55

	100
	1355751,95
	655570,66

	101
	1355784,87
	655608,49

	102
	1355805,47
	655634,20

	103
	1355820,17
	655658,43

	104
	1355803,83
	655687,30

	105
	1355708,18
	655742,29

	106
	1355645,42
	655743,00

	107
	1355363,13
	655922,17

	108
	1355226,67
	655803,42

	109
	1355049,58
	655748,21

	110
	1354755,83
	655801,33

	111
	1354701,67
	655775,29

	112
	1354320,42
	655937,79

	113
	1354026,67
	656080,50

	114
	1353804,79
	656314,88

	115
	1353660,00
	656595,08

	116
	1353615,21
	656787,79

	117
	1353579,17
	656928,83

	118
	1353557,92
	657018,21

	119
	1353575,68
	657025,92

	120
	1353481,18
	657266,99

	121
	1353402,77
	657467,01

	122
	1353394,49
	657463,09

	123
	1353383,75
	657458,00

	124
	1353386,42
	657443,64

	125
	1353394,32
	657401,14

	126
	1353394,32
	657365,73

	127
	1353382,72
	657340,70

	128
	1353360,74
	657317,50

	129
	1353342,28
	657300,52

	130
	1353322,89
	657282,70

	131
	1353205,42
	657234,25

	132
	1353157,08
	657238,42

	133
	1353135,18
	657253,82

	134
	1353092,50
	657283,83

	135
	1353066,97
	657265,93

	136
	1353056,25
	657258,42

	137
	1353056,29
	657253,59

	138
	1353056,67
	657208,42

	139
	1353040,00
	657172,58

	140
	1352974,58
	657100,50

	141
	1352937,92
	657099,25

	142
	1352908,75
	657119,67

	143
	1352896,42
	657131,89

	144
	1352862,08
	657165,92

	145
	1352818,33
	657256,54

	146
	1352789,40
	657281,22

	147
	1352782,92
	657286,75

	148
	1352743,75
	657273,00

	149
	1352718,75
	657148,00

	150
	1352704,86
	657123,52

	151
	1352687,08
	657092,17

	152
	1352644,58
	657034,67

	153
	1352643,55
	657028,83

	154
	1352636,03
	656986,19

	155
	1352599,54
	656969,69

	156
	1352575,20
	656961,23

	157
	1352538,69
	656958,86

	158
	1352509,00
	656950,81

	159
	1352487,10
	656961,13

	160
	1352470,92
	656976,09

	161
	1352443,60
	657001,35

	162
	1352436,47
	657019,83

	163
	1352447,40
	657022,69

	164
	1352445,52
	657031,44

	165
	1352433,65
	657028,73

	166
	1352430,31
	657038,42

	167
	1352399,17
	657029,04

	168
	1352362,08
	657010,50

	169
	1352318,54
	656999,88

	170
	1352256,25
	656995,80

	171
	1352140,83
	656999,25

	172
	1352095,00
	656994,67

	173
	1352079,58
	656973,42

	174
	1351994,17
	656972,17

	175
	1351960,08
	656986,76

	176
	1351894,42
	657035,18

	177
	1351825,00
	657063,00

	178
	1351786,67
	657054,25

	179
	1351757,65
	657014,97

	180
	1351740,63
	656984,46

	181
	1351741,40
	656980,91

	182
	1351752,08
	656931,75

	183
	1351720,34
	656932,44

	184
	1351713,75
	656932,58

	185
	1351697,73
	656911,10

	186
	1351700,58
	656895,30

	187
	1351702,78
	656883,12

	188
	1351693,94
	656870,44

	189
	1351675,31
	656846,48

	190
	1351679,89
	656834,57

	191
	1351670,43
	656830,30

	192
	1351664,86
	656828,69

	193
	1351656,85
	656833,20

	194
	1351632,84
	656817,27

	195
	1351614,87
	656805,34

	196
	1351588,54
	656793,05

	197
	1351568,10
	656784,72

	198
	1351543,43
	656774,66

	199
	1351530,46
	656760,85

	200
	1351522,84
	656757,34

	201
	1351520,16
	656756,11

	202
	1351514,21
	656755,09

	203
	1351499,73
	656752,61

	204
	1351498,41
	656752,38

	205
	1351477,85
	656751,88

	206
	1351472,69
	656751,76

	207
	1351458,72
	656753,75

	208
	1351432,01
	656755,41

	209
	1351417,13
	656756,34

	210
	1351398,13
	656759,55

	211
	1351393,26
	656760,38

	212
	1351390,95
	656760,77

	213
	1351386,26
	656761,47

	214
	1351366,83
	656764,34

	215
	1351355,92
	656765,96

	216
	1351349,99
	656766,52

	217
	1351314,71
	656769,85

	218
	1351299,35
	656767,69

	219
	1351291,60
	656766,61

	220
	1351285,21
	656765,71

	221
	1351259,83
	656767,94

	222
	1351222,31
	656755,92

	223
	1351173,55
	656740,29

	224
	1351162,50
	656736,75

	225
	1351131,34
	656730,05

	226
	1351089,76
	656721,12

	227
	1351061,67
	656715,08

	228
	1351025,63
	656733,63

	229
	1350945,42
	656762,79

	230
	1350845,42
	656783,63

	231
	1350764,17
	656779,46

	232
	1350746,39
	656761,30

	233
	1350715,21
	656729,46

	234
	1350682,50
	656652,17

	235
	1350651,25
	656634,67

	236
	1350611,04
	656649,25

	237
	1350532,92
	656605,50

	238
	1350475,63
	656562,79

	239
	1350393,33
	656540,92

	240
	1350336,04
	656479,46

	241
	1350277,71
	656441,96

	242
	1350192,33
	656431,49

	243
	1350177,50
	656429,67

	244
	1350113,75
	656437,17

	245
	1350047,50
	656458,83

	246
	1350002,92
	656399,67

	247
	1349990,34
	656406,55

	248
	1349852,92
	656481,75

	249
	1349788,73
	656545,66

	250
	1349754,08
	656577,04

	251
	1349704,74
	656619,63

	252
	1349661,60
	656651,27

	253
	1349611,88
	656684,01

	254
	1349552,46
	656715,24

	255
	1349509,43
	656732,62

	256
	1349481,98
	656742,57

	257
	1349436,80
	656756,29

	258
	1349382,37
	656769,21

	259
	1349293,42
	656790,42

	260
	1349281,11
	656725,28

	261
	1349354,64
	656706,22

	262
	1349380,14
	656691,50

	263
	1349420,95
	656680,35

	264
	1349425,83
	656679,02

	265
	1349410,93
	656559,43

	266
	1349331,45
	655921,45

	267
	1349237,81
	655927,41

	268
	1349193,91
	655919,31

	269
	1349095,06
	655928,70

	270
	1348969,55
	655957,43

	271
	1348946,15
	655970,81

	272
	1348738,63
	656046,37

	273
	1348377,28
	656173,29

	274
	1348367,97
	656176,56

	275
	1348266,47
	656209,15

	276
	1348226,64
	656221,94

	277
	1348132,74
	656254,14

	278
	1348143,18
	656119,27

	279
	1348145,16
	656093,76

	280
	1348146,15
	655986,28

	281
	1348147,11
	655882,04

	282
	1348147,37
	655854,06

	283
	1348148,59
	655721,68

	284
	1348148,98
	655679,56

	285
	1348137,75
	655610,11

	286
	1348092,51
	655463,35

	287
	1348078,98
	655419,45

	288
	1348136,03
	655402,25

	289
	1348211,56
	655380,21

	290
	1348257,83
	655365,66

	291
	1348269,75
	655361,91

	292
	1348281,72
	655357,99

	293
	1348336,52
	655340,04

	294
	1348377,28
	655326,71

	295
	1348419,15
	655312,99

	296
	1348487,30
	655290,67

	297
	1348580,46
	655259,65

	298
	1348619,09
	655246,78

	299
	1348647,47
	655237,33

	300
	1348874,23
	655161,16

	301
	1348923,59
	655144,54

	302
	1349098,85
	655085,55

	303
	1349128,04
	655075,73

	304
	1349146,69
	655069,45

	305
	1349153,90
	655067,02

	306
	1349139,35
	655048,71

	307
	1349131,69
	655051,29

	308
	1349109,18
	655058,87

	309
	1349105,99
	655049,16

	310
	1349090,00
	655050,57

	311
	1349057,81
	655059,04

	312
	1349054,63
	655045,90

	313
	1349053,30
	655040,45

	314
	1349052,60
	655037,54

	315
	1349047,29
	655015,65

	316
	1349040,47
	654987,47

	317
	1349162,88
	654954,45

	318
	1349289,51
	654921,56

	319
	1349287,82
	654822,05

	320
	1349474,84
	654776,72

	321
	1349550,96
	654758,26

	322
	1350251,17
	654588,55

	323
	1350334,43
	654568,37

	324
	1350605,30
	654502,72

	325
	1350610,15
	654501,54

	326
	1350701,23
	654479,46

	327
	1350688,32
	654406,45

	328
	1350701,51
	654382,30

	329
	1350787,68
	654353,34

	330
	1350822,85
	654343,75

	331
	1350666,75
	653233,06

	332
	1350663,83
	653205,23

	333
	1350737,51
	653196,01

	334
	1350811,21
	653192,26

	335
	1350851,78
	653190,19

	336
	1350875,99
	653190,14

	337
	1350893,41
	653190,19

	338
	1350923,18
	653190,37

	339
	1350946,77
	653190,84

	340
	1350976,98
	653191,43

	341
	1351011,15
	653191,13

	342
	1351275,95
	653197,32

	343
	1351409,54
	653199,96

	344
	1351437,81
	653200,53

	345
	1351446,16
	653200,68

	346
	1351486,12
	653201,48

	347
	1351486,10
	653199,82

	348
	1351490,13
	653199,94

	349
	1351490,19
	653195,66

	350
	1351496,54
	653195,91

	351
	1351496,47
	653200,15

	352
	1351501,21
	653200,30

	353
	1351501,09
	653201,72

	354
	1351539,96
	653201,11

	355
	1351574,58
	653199,88

	356
	1351591,78
	653199,97

	357
	1351607,75
	653194,38

	358
	1351619,17
	653186,99

	359
	1351629,86
	653177,61

	360
	1351640,82
	653159,99

	361
	1351660,56
	653160,06

	362
	1351664,79
	653174,15

	363
	1351677,46
	653189,33

	364
	1351691,48
	653197,27

	365
	1351709,27
	653201,71

	366
	1351974,27
	653206,57

	367
	1352020,15
	653207,41

	368
	1352041,73
	653207,76

	369
	1352368,04
	653212,05

	370
	1352517,52
	653214,02

	371
	1352540,92
	653214,33

	372
	1352783,42
	653217,52

	373
	1352992,45
	653220,49

	374
	1353091,69
	653220,42

	375
	1353217,78
	653215,73

	376
	1353323,89
	653207,20

	377
	1353454,96
	653192,42

	378
	1353475,18
	653190,12

	379
	1353496,96
	653187,63

	380
	1353725,04
	653161,64


Таблица 2
Ведомость поворотных  точек существующей  границы  населенного пункта  станица Старощербиновская в системе координат МСК-23
	№ п/п
	Координаты

	
	Yk
	Xk

	1
	1353841,63
	653179,21

	2
	1353893,02
	653179,63

	3
	1353946,42
	653184,43

	4
	1353996,39
	653194,32

	5
	1354004,04
	653195,84

	6
	1354014,46
	653198,62

	7
	1354039,54
	653205,33

	8
	1354068,85
	653213,43

	9
	1354104,99
	653229,71

	10
	1354146,64
	653250,05

	11
	1354185,20
	653274,97

	12
	1354221,96
	653305,29

	13
	1354258,61
	653335,78

	14
	1354293,12
	653367,56

	15
	1354326,99
	653399,88

	16
	1354360,31
	653432,10

	17
	1354395,62
	653464,20

	18
	1354430,64
	653493,02

	19
	1354450,29
	653510,86

	20
	1354449,33
	653510,95

	21
	1354445,66
	653512,58

	22
	1354468,79
	653532,14

	23
	1354473,72
	653536,31

	24
	1354483,86
	653540,57

	25
	1354519,89
	653555,70

	26
	1354528,99
	653559,53

	27
	1354532,19
	653560,87

	28
	1354545,17
	653566,33

	29
	1354618,44
	653597,11

	30
	1354626,30
	653594,10

	31
	1354637,29
	653598,55

	32
	1354656,31
	653603,32

	33
	1354669,23
	653606,57

	34
	1354702,96
	653609,08

	35
	1354744,12
	653606,41

	36
	1354775,48
	653609,21

	37
	1354793,87
	653610,20

	38
	1354815,28
	653611,27

	39
	1354868,68
	653607,78

	40
	1354925,97
	653600,42

	41
	1355021,36
	653571,09

	42
	1355205,50
	653514,47

	43
	1355470,97
	653431,09

	44
	1355468,82
	653674,63

	45
	1355465,59
	654042,39

	46
	1355461,10
	654551,98

	47
	1355285,23
	654586,88

	48
	1355285,09
	654601,54

	49
	1355470,99
	654562,09

	50
	1355631,62
	654527,57

	51
	1355649,94
	655065,44

	52
	1355653,20
	655161,00

	53
	1355654,83
	655208,75

	54
	1355645,13
	655209,65

	55
	1355570,55
	655220,00

	56
	1355497,78
	655222,07

	57
	1355436,69
	655213,51

	58
	1355553,07
	655336,75

	59
	1355683,51
	655504,77

	60
	1355707,23
	655525,55

	61
	1355751,95
	655570,66

	62
	1355784,87
	655608,49

	63
	1355805,47
	655634,20

	64
	1355820,17
	655658,43

	65
	1355803,83
	655687,30

	66
	1355708,18
	655742,29

	67
	1355645,42
	655743,00

	68
	1355363,13
	655922,17

	69
	1355226,67
	655803,42

	70
	1355049,58
	655748,21

	71
	1354755,83
	655801,33

	72
	1354701,67
	655775,29

	73
	1354320,42
	655937,79

	74
	1354026,67
	656080,50

	75
	1353804,79
	656314,88

	76
	1353660,00
	656595,08

	77
	1353615,21
	656787,79

	78
	1353579,17
	656928,83

	79
	1353557,92
	657018,21

	80
	1353575,68
	657025,92

	81
	1353402,77
	657467,01

	82
	1353383,75
	657458,00

	83
	1353394,32
	657401,14

	84
	1353394,32
	657365,73

	85
	1353382,72
	657340,70

	86
	1353360,74
	657317,50

	87
	1353322,89
	657282,70

	88
	1353205,42
	657234,25

	89
	1353157,08
	657238,42

	90
	1353092,50
	657283,83

	91
	1353056,25
	657258,42

	92
	1353056,67
	657208,42

	93
	1353040,00
	657172,58

	94
	1352974,58
	657100,50

	95
	1352937,92
	657099,25

	96
	1352908,75
	657119,67

	97
	1352862,08
	657165,92

	98
	1352818,33
	657256,54

	99
	1352782,92
	657286,75

	100
	1352743,75
	657273,00

	101
	1352718,75
	657148,00

	102
	1352687,08
	657092,17

	103
	1352644,58
	657034,67

	104
	1352636,03
	656986,19

	105
	1352599,54
	656969,69

	106
	1352575,20
	656961,23

	107
	1352538,69
	656958,86

	108
	1352509,00
	656950,81

	109
	1352487,10
	656961,13

	110
	1352443,60
	657001,35

	111
	1352436,47
	657019,83

	112
	1352447,40
	657022,69

	113
	1352445,52
	657031,44

	114
	1352433,65
	657028,73

	115
	1352430,31
	657038,42

	116
	1352399,17
	657029,04

	117
	1352362,08
	657010,50

	118
	1352318,54
	656999,88

	119
	1352256,25
	656995,80

	120
	1352140,83
	656999,25

	121
	1352095,00
	656994,67

	122
	1352079,58
	656973,42

	123
	1351994,17
	656972,17

	124
	1351960,08
	656986,76

	125
	1351894,42
	657035,18

	126
	1351825,00
	657063,00

	127
	1351786,67
	657054,25

	128
	1351757,65
	657014,97

	129
	1351740,63
	656984,46

	130
	1351752,08
	656931,75

	131
	1351713,75
	656932,58

	132
	1351697,73
	656911,10

	133
	1351702,78
	656883,12

	134
	1351693,94
	656870,44

	135
	1351675,31
	656846,48

	136
	1351679,89
	656834,57

	137
	1351670,43
	656830,30

	138
	1351664,86
	656828,69

	139
	1351656,85
	656833,20

	140
	1351614,87
	656805,34

	141
	1351588,54
	656793,05

	142
	1351543,43
	656774,66

	143
	1351530,46
	656760,85

	144
	1351520,16
	656756,11

	145
	1351498,41
	656752,38

	146
	1351472,69
	656751,76

	147
	1351458,72
	656753,75

	148
	1351417,13
	656756,34

	149
	1351390,95
	656760,77

	150
	1351355,92
	656765,96

	151
	1351314,71
	656769,85

	152
	1351285,21
	656765,71

	153
	1351259,83
	656767,94

	154
	1351162,50
	656736,75

	155
	1351061,67
	656715,08

	156
	1351025,63
	656733,63

	157
	1350945,42
	656762,79

	158
	1350845,42
	656783,63

	159
	1350764,17
	656779,46

	160
	1350715,21
	656729,46

	161
	1350682,50
	656652,17

	162
	1350651,25
	656634,67

	163
	1350611,04
	656649,25

	164
	1350532,92
	656605,50

	165
	1350475,63
	656562,79

	166
	1350393,33
	656540,92

	167
	1350336,04
	656479,46

	168
	1350277,71
	656441,96

	169
	1350177,50
	656429,67

	170
	1350113,75
	656437,17

	171
	1350047,50
	656458,83

	172
	1350002,92
	656399,67

	173
	1349990,34
	656406,55

	174
	1349852,92
	656481,75

	175
	1349788,73
	656545,66

	176
	1349754,08
	656577,04

	177
	1349704,74
	656619,63

	178
	1349661,60
	656651,27

	179
	1349611,88
	656684,01

	180
	1349552,46
	656715,24

	181
	1349509,43
	656732,62

	182
	1349481,98
	656742,57

	183
	1349436,80
	656756,29

	184
	1349382,37
	656769,21

	185
	1349293,42
	656790,42

	186
	1349281,11
	656725,28

	187
	1349354,64
	656706,22

	188
	1349380,14
	656691,50

	189
	1349420,95
	656680,35

	190
	1349425,83
	656679,02

	191
	1349410,93
	656559,43

	192
	1349331,45
	655921,45

	193
	1349237,81
	655927,41

	194
	1349193,91
	655919,31

	195
	1349095,06
	655928,70

	196
	1348969,55
	655957,43

	197
	1348946,15
	655970,81

	198
	1348738,63
	656046,37

	199
	1348377,28
	656173,29

	200
	1348367,97
	656176,56

	201
	1348226,64
	656221,94

	202
	1348132,74
	656254,14

	203
	1348143,18
	656119,27

	204
	1348145,16
	656093,76

	205
	1348146,15
	655986,28

	206
	1348147,11
	655882,04

	207
	1348147,37
	655854,06

	208
	1348148,59
	655721,68

	209
	1348148,98
	655679,56

	210
	1348137,75
	655610,11

	211
	1348092,51
	655463,35

	212
	1348078,98
	655419,45

	213
	1348136,03
	655402,25

	214
	1348211,56
	655380,21

	215
	1348257,83
	655365,66

	216
	1348269,75
	655361,91

	217
	1348281,72
	655357,99

	218
	1348336,52
	655340,04

	219
	1348377,28
	655326,71

	220
	1348419,15
	655312,99

	221
	1348487,30
	655290,67

	222
	1348580,46
	655259,65

	223
	1348619,09
	655246,78

	224
	1348647,47
	655237,33

	225
	1348874,23
	655161,16

	226
	1348923,59
	655144,54

	227
	1349098,85
	655085,55

	228
	1349128,04
	655075,73

	229
	1349146,69
	655069,45

	230
	1349153,90
	655067,02

	231
	1349139,35
	655048,71

	232
	1349131,69
	655051,29

	233
	1349109,18
	655058,87

	234
	1349105,99
	655049,16

	235
	1349090,00
	655050,57

	236
	1349057,81
	655059,04

	237
	1349054,63
	655045,90

	238
	1349053,30
	655040,45

	239
	1349052,60
	655037,54

	240
	1349047,29
	655015,65

	241
	1349040,47
	654987,47

	242
	1349162,88
	654954,45

	243
	1349289,51
	654921,56

	244
	1349287,82
	654822,05

	245
	1349474,84
	654776,72

	246
	1349550,96
	654758,26

	247
	1350251,17
	654588,55

	248
	1350334,43
	654568,37

	249
	1350605,30
	654502,72

	250
	1350610,15
	654501,54

	251
	1350701,23
	654479,46

	252
	1350688,32
	654406,45

	253
	1350701,51
	654382,30

	254
	1350787,68
	654353,34

	255
	1350822,85
	654343,75

	256
	1350666,75
	653233,06

	257
	1350716,19
	653226,89

	258
	1350740,98
	653223,79

	259
	1350766,23
	653222,52

	260
	1350817,00
	653219,95

	261
	1350854,05
	653218,07

	262
	1350868,47
	653218,12

	263
	1350917,99
	653218,27

	264
	1350920,79
	653218,31

	265
	1350946,32
	653218,64

	266
	1350970,24
	653218,95

	267
	1351273,32
	653222,89

	268
	1351409,54
	653224,66

	269
	1351409,24
	653227,00

	270
	1351424,70
	653227,04

	271
	1351424,67
	653224,75

	272
	1351472,49
	653230,51

	273
	1351581,74
	653231,68

	274
	1351602,40
	653235,63

	275
	1351619,96
	653248,04

	276
	1351627,28
	653261,61

	277
	1351632,90
	653278,55

	278
	1351656,97
	653277,77

	279
	1351663,64
	653253,78

	0
	1351679,81
	653241,37

	281
	1351694,34
	653235,41

	282
	1351709,94
	653233,47

	283
	1351969,43
	653235,22

	284
	1352016,04
	653235,53

	285
	1352032,12
	653235,64

	286
	1352363,42
	653239,99

	287
	1352528,78
	653242,17

	288
	1352527,11
	653357,06

	289
	1352530,11
	653357,12

	290
	1352531,78
	653242,21

	291
	1352773,63
	653245,38

	292
	1353079,74
	653248,76

	293
	1353176,27
	653246,02

	294
	1353221,96
	653243,55

	295
	1353326,15
	653235,10

	296
	1353454,08
	653220,71

	297
	1353468,08
	653219,11

	298
	1353467,40
	653319,51

	299
	1353463,04
	653319,47

	300
	1353458,50
	653707,14

	301
	1353479,38
	653707,14

	302
	1353476,68
	653544,17

	303
	1353479,40
	653319,60

	304
	1353479,89
	653217,76

	305
	1353764,86
	653185,28


[image: image4][image: image5][image: image6]
_1319453257.xls
Диаграмма2

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



-4

-3.2

1

9.7

16.3

19.8

23.2

22.4

16.6

10.2

3.6

-1.6



Лист1

		-4		I

		-3.2		II

		1		III

		9.7		IV

		16.3		V

		19.8		VI

		23.2		VII

		22.4		VIII

		16.6		IX

		10.2		X

		3.6		XI

		-1.6		XII





Лист1

		



рис. 3.1



Лист2

		





Лист3

		






_1670412793.xls
Диаграмма2

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		XII



4.9

4.9

4.8

4.4

3.6

3

2.9

3

2.9

3.4

4.2

4.4



Лист1

		25		I		1		-3.2

		20		II		2		1

		15		III		3		9.7

		10		IV		4		16.3

		5		V		5		19.8

		0		VI		6		23.2

		-5		VII		7		22.4

				VIII		8		16.6

				IX		9		10.2

				X		10		3.6

				XI		11		-1.6

				XII		12

		5		4.9		I

		4.5		4.9		II

		4		4.8		III

		3.5		4.4		IV

		3		3.6		V

		2.5		3		VI

		2		2.9		VII

		1.5		3		VIII

		1		2.9		IX

		0.5		3.4		X

		0		4.2		XI

				4.4		XII





Лист1

		



рис. 3.1



Лист2

		



рис. 3.2



Лист3

		





		






